| Информация о стоимости работ (услуг) по эксплуатации 9-ти этажного дома |
| --- |
| № п/п | Перечень, выполняемых услуг | Периодичность работ | Стоимость на 1м2 общ. Площади (руб./мес.) | Гарантийный срок |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Санитарное содержание мест общего пользования, в п.3.2.1 т. ч: | постоянно | 1,1 | Согласно действующего законодательства |
| а) | Влажное подметание лестничных клеток первых 2х этажей | не реже 3-раз в неделю | 0,48 | -“- |
| б) | То же, выше 2-го этажа | Не реже 1-го раза в неделю | 0,27 | -“- |
| в) | Мытье полов лестничных клеток | 1 раз в месяц | 0,21 | -“- |
| г) | Влажная протирка стен, плафонов, батарей отопления, др. имеющегося оборудования. | 2 раза в год | 0,08 | -“- |
| д) | Мытье окон лестничной клетки | 1 раз в год | 0,06 | -“- |
| 2. | Содержание придомовой территории п.3.5, п.3.6 | постоянно | 2,25 | -“- |
| а) | Подметание земельного участка с асфальтовым покрытием в летнее время 2-й категории п.3.6.10 п.3.6.13 | 5 раз в неделю | 0,87 | -“- |
| б) | Уборка мусора с газонов | Не реже 1-го раза в неделю | 0,52 | -“- |
| в) | Уборка газонов от травы, листьев , бытового мусора п.3.8 | 2 раза в год Весна-осень | 0,17 | -“- |
| г) | Кошение травы п.3.8 | 2 раза в сезон | 0,05 | -“- |
| д) | Подрезка и обрезка кустарников и деревьев п.3.8 | 1 раз в год | 0,07 | -“- |
| ж) | Покраска бордюров | 2 раз в год | 0,06 | -“- |
| з) | Содержание контейнерной площадки п.3.7.1. п.3.7.2. п.3.7.4 | ежедневно | 0,45 | -“- |
| Е) | Содержание малых архитектурных форм , покраска. п.3.5.11. | Не реже 1-го раза в 2 года | 0,06 | -“- |
|  | То же в зимнее время: |  |  | -“- |
| а) | - подметание снега в отсутствие снегопадов, выравнивание снежных откосов п3.6.15. | 3 раза в неделю | 0,27 | -“- |
| б) | Уборка и подметание снега во время снегопадов п.3.6.14 п.3.6.15 | 5 раз в неделю. Начало работ не позднее 2-х часов с начала снегопада | 0,65 | -“- |
| в) | Посыпание солёно-песчаной смесью тротуаров: при отсутствии гололеда | 1 раз в 3сутки | 0,17 | -“- |
| г) | При наличии гололеда п.3.6.23 п.3.6.24 | Ежедневно, начало обработки не должно превышать 1,5 ч, а окончание 3 ч. | 0,53 | -“- |
| д) | Удаление наледи со ступеней и крылец | Ежедневно | 0,13 | -“- |
| 4 | Обеспечение вывоза и утилизации бытовых отходов в т.ч: |  | 1,44 | -“- |
| а) | Утилизация на полигоне бытовых отходов | Ежедневно | 0,21 | -“- |
| б) | Вывоз твердых бытовых отходов | Ежедневно | 1,06 | -“- |
| в) | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости, но не реже 2х раз в неделю | 0,17 | -“- |
| 5 | Инженерно-техническое обеспечение: в т.ч., Р.2 п2.1. п.2.2. п.2.3. п.2.4.п.2.6 | Ежедневно | 0,87 | -“- |
| а) | Заключение договоров, подомовой учет, повседневный контроль за работой инженерного оборудования домов, надлежащей поставкой энергоносителей, бухгалтерский учет | Постоянно | 0,51 | -“- |
| б) | Работа с представителями МЧС, ПОЖ надзором, Проведение плановых осмотров технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования здания, с целью установления возможных причин возникновения дефектов и выработка мер по их устранению. Ведение технической документации на МКД | Постоянно | 0,36 | -“- |
| 6 | Регламентные мероприятия по эксплуатации внутридомовой системы отопления с целью бесперебойного обеспечения жителей дома данной услугой, в соответствии с санитарными нормами, в т.ч: | В отопительный период, круглосуточно | 0,89 | -“- |
| а) | Консервация внутридомовой системы отопления по окончанию отопительного сезона. (Закрытие задвижек в элеваторном узле, закрытие задвижек вводных и если есть секционных). В меж. Отопительный период система теплоснабжения должна быть заполнена теплоносителем. п.5.1 | 1 раз в год | 0,14 | -“- |
| б) | Гидропневматическая промывка системы отопления или химическим (комплексным) способом п.5.2.10 | 1 раз в год | 0,29 | -“- |
| г) | Регулировка (температура, давление,удаление воздушных пробок по стоякам) системы отопления во время отопительного сезона п.5.1.2 | 1 раз в месяц, во время отопительного сезона | 0,13 | -“- |
| д) | Детальный осмотр разводящих трубопроводов, с целью выявления утечек теплоносителя и их незамедлительного устранения. Работы не требующие материальных затрат выполняются в процессе осмотров (подтяжка муфтовых соединений, набивка и подтяжка сальников) п.5.1-27 | В отопительный период, 1 раз в неделю | 0,12 | -“- |
| е) | Контроль за параметрами теплоносителя, на границе балансовой ответственности и распределительных узлов П.5.1-31 | В отопительный период 1 раз в неделю | 0,07 | -“- |
| ж) | Проверка работоспособности запорной арматуры (вентиля, задвижки) путем закрытия до отказа с последующим открытием в прежнее положение п.5.2.15 | В отопительный период 2 раза в месяц | 0,08 | -“- |
| з) | Контроль состояния тепловой изоляции трубопроводов. Незначительные повреждения устраняются в ходе осмотров п.5.1 | 2 раза в отопительный сезон | 0,04 | -“- |
| и) | Поверка КИПа | Один раз в год | 0,02 | -“- |
| 7 | Регламентные мероприятия по эксплуатации системы водоснабжения, целью которых является бесперебойное обеспечение холодным и горячим водоснабжением жителей данного дома, в соответствии с санитарными нормами в т.ч.:п.5.3 | Круглосуточно | 0,87 | -“- |
| а) | Визуальный осмотр разводящих трубопроводов, запорной арматуры, приборов учета и контроля, с целью выявления утечек и их незамедлительного устранения. | 1 раз в месяц | 0,21 | -“- |
| б) | Устранение сверхнормативных шумов и вибрации в помещениях, от работы систем водопровода(гидравлические удары, большая скорость течения воды в трубах) п.5.8.3 б | 1 раз в месяц | 0,13 | -“- |
| в) | Регулировка давления, до нормативного, на внутридомовых сетях ХВС и ГВС. | 1 раз в месяц. | 0,19 | -“- |
| г) | Поверочный контроль приборов (датчики давления, манометры, термометры и счетчики) | 1 раз в год | 0,07 | -“- |
| д) | Контроль и регулировка запорной арматуры, проверка на герметичность путем открытия и закрытия шаровых кранов и вентилей. | 2 раза в месяц | 0,16 | -“- |
| е) | Устранение дефектов при осадочных деформациях частей здания. Заусениц в местах соединения труб и запорной арматуры | 1 раз в месяц | 0,11 | -“- |
| 8 | Эксплуатация внутридомовых канализационных линий: п.5.8 | Круглосуточно | 0,83 | -“- |
| а) | Бесперебойное обеспечение отвода фекальных вод | Круглосуточно | 0,12 | -“- |
| б) | Содержание в исправном состоянии канализационных приямков в подвальном помещении | 1 раз в неделю | 0,11 | -“- |
| в) | Планово-предупредительная прочистка канализационных стояков | 1 раз в год | 0,22 | -“- |
|  | Диам.50мм |  |  |  |
|  | Диам. 100мм |  |  |  |
| г) | Проверка на герметичность канализационных сетей в местах раструбных соединений и ревизий | 2 раз в месяц | 0,09 | -“- |
| д) | Устранение засоров в гидравлических затворах и ревизиях канализации | 2 раз в месяц | 0,17 | -“- |
| е) | Проверка обмерзания оголо- вков канализационных труб | В зимнее время 2 раза в месяц | 0,11 | -“- |
| 9 | Вент. Каналы и дымоходы: |  | 0,07 | -“- |
| а) | Плановые осмотры на герметичность и целостность каналов в кирпичных зданиях | 3 раза в год |  | -“- |
| б) | В панельных зданиях | 1 раз в год |  | -“- |
| 10 | Эксплуатация конструктивных элементов, в т. ч: п.4.1. п.4.2.1п.4.2.4 | Постоянно, в течении всего срока эксплуата- ции, Общие технические осмотры 2 раза в год, и непредвиденные осмотры | 1,57 | -“- |
| а) | Фундаменты и технические подполья, в том числе контроль за состоянием горизонтальной и вертикальной гидроизоляции | 2 раза в год | 0,31 | -“- |
| б) | Обследование состояния бетона, состоянием дренажа закладных деталей, состояния | 2 раза в год | 0,29 | -“- |
| в) | Обеспечение температурно-влажностного режима | 4 раза в год | 0,24 | -“- |
| г) | Контроль санитарно-технического состояния стен, перегородок, лестничных маршей | 2 раза в год | 0,19 | -“- |
| д) | Косметический ремонт подъездов | 1 раз в 5 лет | 0,54 | -“- |
| 11 | Эксплуатация кровель, в т.ч: | Круглогодично | 1,23 | -“- |
| а) | Обеспечение проектной высоты вентиляционных устройств и их надлежащего технического состояния п.4.6.1.27 | 2 раза в год | 0,16 | -“- |
| б) | Обеспечение исправности мест сопряжения водоприемных воронок с кровлей п.4.6.1.26.п.4.6.2.4. | 2 раза в год | 0,27 | -“- |
| в) | Устранение мелких неисправностей в виде незначительных отслоений от основания, разрывов и вздутий кровельного покрытия, непосредственно во время плановых осмотров п.4.6.2.1 | 2 раза в сезон | 0,34 | -“- |
| г) | Удаление снежных навесов в местах примыкания парапетов , вентшахт и расчистка от снега и наледи дождеприемных воронок, для беспрепятственного отвода талых вод п.4.6.2.3 | 2 раза в сезон 1 раз в месяц | 0,28 | -“- |
| д) | Очистка кровли от мусора и грязи | 2 раза в сезон | 0,18 | -“- |
| 12 | Резерв средств на проведение непредвиденных текущих ремонтов | круглосуточно | 0,32 | -“- |
| 13 | Обеспечение готовности внутригодовых инженерных сетей электроснабжения и электрического оборудования, входящего в состав общего имущества, к предоставлению коммунальной услуги электроснабжения пп.Б пост.пр.РФ №354 | круглосуточно | 0,47 | -“- |
| 14 | Аварийное обслуживание, включая круглосуточную диспетчерскую службу п.2.7 | Круглосуточно | 1,26 | -“- |
| 15 | Обслуживание ВДГО | Согласно договора | 0,48 | -“- |
| 16 | Расчетно-кассовое обсл. | Согласно договора | 1 | -“- |
| 17 | Услуги дезостанции | Согласно договора | 0,03 | -“- |
| 18 | Содержание лифтов | Круглосуточно Согласно договора | 3,04 | -“- |
| 19 | Освидетельствование лифтов | 1 раз в год Согласно договора | 0,22 | -“- |
| 20 | Обслуживание насосов | Круглосуточно | 0,40 | -“- |
|  | Итого |  | 18,34 руб. |