«Утверждаю»

Управляющий жилым фондом

ООО «Раскат-РОС»

«___»___________2020 года.

Е.А.Иогансен

ПЛАН на 2020 год

(выполнение за 1-е полугодие)

По техническому содержанию, регламентному обслуживанию и проведению текущего ремонта

строительных конструкций, инженерного оборудования и придомовых территорий

Разработан на основании «Правил и норм технического обслуживания жилого фонда» №170 от 23.09.2003г, «Правил предоставления коммунальных услуг» №354 от 06.05.2011г, Постановления администрации ГО г. Рыбинск № 3911 от 20.12.2018г "Об утверждении платы за содержание и ремонт жилого помещения",

«Минимального перечня услуг и работ» №290 от 03.04.2013г, ПП РФ №1091 от 09.09.2017г, предложений собственников.

| № п/п | Адрес | Наименование работ | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | Полугодие - І | № п/п | Полугодие - ІІ |  |
|  | Батова, д. 2 |  |  |  | Ремонт и гидроизоляция ж/б плит козырьков под.3,4. |  |
|  |  |  | Смена участка канализационного стояка кв.17 -3 м. |  |  | + |
|  | Батова, д. 4 |  |  |  | Смена стояка ХВС (кв.1-17 туалет) |  |
|  |  |  | Уборка мусора в подвале |  |  | + |
|  | Батова, д. 48, к. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Боткина, д. 7 |  | Ремонт входа в подвал со стороны под. 1 |  |  | + |
|  |  |  | Изготовление и установка отмёта у под. 1 |  |  | + |
|  |  |  | Установка крана ХВС для уборщицы под. 1. |  |  | + |
|  |  |  | Смена участка стояка отопления кв.59 |  |  | + |
|  |  |  |  |  | Установка светодиодных светильников в под.1-3 |  |
|  | Боткина, д. 8 |  |  |  | Установка светодиодных светильников в под.1 |  |
|  | Боткина, д. 10 |  |  |  | Ремонт ограждения балкона кв. 56. |  |
|  |  |  |  |  | Восстановление и гидроизоляция ж/б козырьков под.1,2 |  |
|  | Боткина, д. 12 |  | Устройство водоотведения гл. фасада под.4 |  |  | + |
|  | Боткина, д. 13 |  |  |  | Ремонт примыкания балкона кв. 17. |  |
|  |  |  | Смена участка канализационного стояка в подвале (1,85 м) |  |  | + |
|  |  |  |  |  | Установка светодиодных светильников на фасаде под. 1 и 3 - 2 шт |  |
|  | Боткина, д. 17 |  | Смена участка канализационного стояка кв.40. |  |  | + |
|  |  |  | Смена участка стояка ХВС (туалет) кв. 24,28,32 |  |  | + |
|  |  |  |  |  | Ремонт сопряжения с цоколем по периметру под. 1. |  |
|  | Боткина, д. 19 |  |  |  | Смена ввода ХВС совместно с «Северный Водоканал» |  |
|  |  |  |  |  | Восстановление благоустройства после смена ввода ХВС («Северный Водоканал») |  |
|  | Боткина, д. 20 |  |  |  | Устройство ступени в тамбуре под.4 |  |
|  | Волочаевская, д. 11 |  | Утепление межпанельных швов в кв. 31 |  |  | + |
|  |  |  | Смена крана на стояке ГВС в подвале под кв.2. |  |  | + |
|  |  |  | Смена задвижки на розливе ГВС |  |  | + |
|  | Волочаевская, д. 13 |  |  |  | Установка светодиодных светильников в под. 7 |  |
|  |  |  | Ремонт кровли в местах протечек (кв. 146) |  |  | + |
|  |  |  | Ремонт и покраска детского игрового комплекса, лавочек. Демонтаж металлических брусьев. |  |  | + |
|  | Волочаевская, д. 19 |  | Смена стояка ХВС кв.37,40,43,46,49 |  |  | + |
|  |  |  | Смена крана на стояке ХВС кв.7. |  |  | + |
|  |  |  | Смена участка канализационной системы в подвале (9,65 м) |  |  | + |
|  |  |  |  |  | Выпиливание дерева |  |
|  |  |  |  |  | Косметический ремонт под. 3, 5 |  |
|  | Волочаевская, д. 21 |  | Смена участка розлива ХВС в подвале (3 м) |  |  | + |
|  |  |  | Замена врезок и запорной арматуры на розливе отопления в кв.19. |  |  | + |
|  |  |  | Ремонт межпанельных швов кв. 13 – 6,2п.м. |  |  | + |
|  |  |  |  |  | Смена стояка ХВС кв. 63,67,71,75,79 |  |
|  |  |  |  |  | Смена стояка ГВС кв. 63,67,71,75,79 |  |
|  | Волочаевская, д. 38 |  | Смена насоса на системе ГВС. |  |  | + |
|  |  |  | Смена участка канализационного стояка (4,9 м) |  |  | + |
|  |  |  | Смена участка канализации в подвале (1,5м) |  |  | + |
|  |  |  | Наполнение песком песочницы |  |  | + |
|  |  |  | Ремонт карусели, сидений на качелях -2шт. Окраска МАФ |  |  | + |
|  | Волочаевская, д. 44 |  | Смена участка канализационного стояка кв.36. |  |  | + |
|  |  |  | Смена участка розлива ГВС в подвале. (2м.) |  |  | + |
|  |  |  | Изготовление и установка решеток на продухи в подвале (13 шт.) |  |  | + |
|  |  |  |  |  | Смена участка стояка ХВС кв. 17,21 |  |
|  |  |  |  |  | Смена участка стояка ГВС кв. 17,21 |  |
|  | Волочаевская, д.44а |  |  |  | Штукатурка, окраска цоколя |  |
|  | Волочаевская, д.49а |  | Установка крана ХВС для уборщицы под. 2 |  |  | + |
|  |  |  | Ремонт межпанельных швов кв. 24 – 10п.м. |  |  | + |
|  |  |  | Смена участка розлива канализации в подвале под. 3 (3 м) |  |  | + |
|  | Волочаевская д.65 |  | Утепление межпанельных швов в кв. 61 |  |  | + |
|  |  |  |  |  | Смена стояка ХВС (кв.75-107 туалет) |  |
|  |  |  |  |  | Смена стояка ГВС (кв.75-107 туалет) |  |
|  |  |  | Окраска МАФ. |  |  | + |
|  |  |  | Смена вводной задвижки на розливе ГВС. |  |  | + |
|  |  |  | Смена участка канализационного стояка кв.48 (2 м) |  |  | + |
|  |  |  | Смена участка розлива ХВС в подвале-1,5 м |  |  | + |
|  | 1-я Выборгская д.28 |  | Смена участка стояка ГВС по туалету кв.57 (3 м) |  |  | + |
|  |  |  | Смена участка трубопровода ХВС в насосной станции (2,5 м.) |  |  | + |
|  |  |  | Ремонт межпанельных швов кв. 1 – 5,4п.м. |  |  | + |
|  | 1-я Выборгская д.48 |  | Ремонт ступенек крылец |  |  | + |
|  |  |  | Ремонт межпанельных швов кв. 21, 36 – 9,5п.м. |  |  | + |
|  |  |  | Смена светодиодного светильника с датчиком движения в под. 5 на 1 эт. - 1 шт. |  |  | + |
|  | 1-я Выборгская д.49 |  |  |  | Установка светодиодных светильников на главном фасаде -3шт., на дворовом фасаде -1шт. |  |
|  |  |  |  |  | Смена почтовых ящиков под. 1-3 |  |
|  |  |  | Установка лавочек у под. 1, 3, на зеленой зоне перед под. 1 (3шт.) |  |  | + |
|  |  |  | Смена участка стояка ГВС кв.91,95,99. |  |  | + |
|  |  |  |  |  | Смена стояка ХВС (туалет) кв. 74-105 |  |
|  |  |  |  |  | Смена стояка ГВС (туалет) кв. 74-105 |  |
|  | 1-я Выборгская д.51 |  | Смена участка канализационного стояка, участка ливнёвки в подвале, под.7. |  |  | + |
|  |  |  | Изготовление и установка решетки на продух в подвале 1 шт. |  |  | + |
|  |  |  | Переработка веток у контейнерной площадки. |  |  | + |
|  |  |  | Смена участка стояка отопления по с/у кв.108 до подвала |  |  | + |
|  |  |  | Восстановление ограждения детской площадки |  |  | + зеленая изгородь |
|  |  |  | Ремонт скамейки у под.5 |  |  | + |
|  | 1-я Выборгская д.54 |  | Смена участка стояка канализации кв. 53 |  |  | + |
|  |  |  | Смена участка канализационной системы в подвале. (8м) |  |  | + |
|  |  |  | Смена участка розлива ГВС в подвале. (6м) |  |  | + |
|  |  |  | Установка крана ХВС для уборщицы под.4. |  |  | + |
|  |  |  | Смена светодиодных светильников под.4 на 2, 3 эт. - 2 шт. |  |  | + |
|  |  |  | Смена светодиодного светильника в подъ.4 на 1 эт. - 1 шт. |  |  | + |
|  |  |  | Смена участка канализационного стояка кв.32 -2 м |  |  | + |
|  |  |  | Смена участка розлива ГВС в подвале (4 м.) |  |  | + |
|  | 1-я Выборгская д.55 |  | Установка металлической сетки на продухи в подвале 6 шт. |  |  | + |
|  |  |  | Изготовление и установка решеток на продухи в подвале 6 шт. |  |  | + |
|  |  |  | Установка крана ХВС для уборщицы под. 4. |  |  | + |
|  |  |  |  |  | Устройство желоба наружного водоотведения перед под.1 |  |
|  |  |  | Выпиливание деревьев -2шт |  |  | + |
|  |  |  | Покраска бордюров |  |  | Отмена: согласовано со ст.дома |
|  | 1-я Выборгская д.64 |  |  |  | Смена стояка ГВС кв.1,4,7,10,13 по туалету |  |
|  |  |  | Окраска МАФ. |  |  | + |
|  |  |  |  |  | Выпиливание дерева |  |
|  |  |  |  |  | Удлинение лотков ливневой канализации под. 5, 6 (на проезд, за бордюр) |  |
|  | Гагарина, д.5 |  | Изготовление и установка решеток на окна в под.1,2,3,4 (12 шт.) |  |  | + |
|  |  |  | Окраска входных дверей под. 1-4 |  |  |  |
|  |  |  | Установка информационных щитов перед входами в под.1-4 |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт, окраска МАФ на детской игровой площадке |  |  | + |
|  | Гагарина, д.8 |  |  |  | Смена почтовых ящиков в под. 1-4 |  |
|  |  |  | Ремонт, окраска МАФ на детской игровой площадке |  |  | + |
|  |  |  | Косметический ремонт подъездов 1-4 |  |  | + |
|  | Гагарина, д.9, |  |  |  | Ремонт наружного водостока над кв.33 (гл.фасад) |  |
|  |  |  | Уборка мусора в подвале |  |  | + |
|  |  |  |  |  | Смена почтовых ящиков под. 1,2,3 |  |
|  |  |  | Капремонт цоколя, отмостки, участков фасада и входов под.1-4 |  |  | + |
|  |  |  | Капремонт: установка светодиодных светильников в под. 1-4, на фасаде |  |  | + |
|  | Гагарина д.12 |  |  |  | Повышение уровня площадки перед входом в под. 3. |  |
|  |  |  |  |  | Цементная стяжка пола в тамбуре под.3 |  |
|  | Гагарина д.12а |  | Уборка мусора в подвале |  |  | + |
|  |  |  | Косметический ремонт подъезда №4. |  |  | + |
|  |  |  | Ремонт лавочки у под. 2 -1шт. |  |  | Полугодие ІІ |
|  |  |  |  |  | Замена почтовых ящиков в под. 1-4 |  |
|  |  |  | Ремонт участков штукатурки цоколя под. 1 |  |  | Отмена: К./рем. по решению ОССП |
|  |  |  | Подсыпка отмостки под. 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт основания балкона кв. 73 |  |
|  | Гагарина д. 16 |  | Привоз земли на газоны |  |  | + |
|  |  |  | Смена участка канализационного стояка на чердаке |  |  | + |
|  |  |  | Установка крана ХВС для уборщицы под. 3 |  |  | + |
|  | Гагарина д.18 |  |  |  | Косметический ремонт под. 4 |  |
|  |  |  | Окраска МАФ. |  |  | + |
|  |  |  |  |  | Ремонт сопряжения цоколя с отмосткой торца под.1. |  |
|  | Гагарина д.24 |  | Смена вводной задвижки на элеваторном узле. |  |  | + |
|  |  |  | Смена участка стояка ХВС (туалет) кв. 59,63 |  |  | + |
|  |  |  | Ремонт участков фасада -2м2 у основания балконной плиты кв. 87 |  |  | + |
|  |  |  | Установка светодиодных прожекторов для освещения придомовой территории 5 шт. |  |  | + |
|  |  |  | Выпиливание деревьев на придомовой территории |  |  | + |
|  |  |  | Уборка мусора в подвале |  |  | + |
|  | Гагарина д.35 Гагарина, д.35, (продолжение) |  | Капремонт ГВС |  |  | + |
|  |  |  | Капремонт ХВС |  |  | + |
|  |  |  | Смена участка розлива ГВС в подвале 42п.м. |  |  | + |
|  |  |  | Установка поручня у подъезда № 3 |  |  | + |
|  |  |  | Ремонт насоса на ГВС |  |  | + |
|  |  |  | Смена светодиодного светильника в общем коридоре кв. 91-94 |  |  | + |
|  |  |  | Ремонт насоса ХВС в бойлерной. 1 шт. |  |  | + |
|  |  |  | Ремонт загрузочного клапана мусоропровода в под.3. |  |  | + |
|  |  |  | Ремонт лавочки, комплекса-гусеница. Окраска МАФ |  |  | + |
|  | Железнодорожная, д.9 |  |  |  | Штукатурка участка парапета гл.фасада над кв.68, 69 |  |
|  |  |  |  |  | Косметический ремонт под. 1. |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт цоколя торца под.2 |  |
|  |  |  | Смена участка стояка ГВС (туалет) кв.42, 43,46,47,51,55,59,63,67 |  |  | + |
|  |  |  | Смена участка стояка ХВС (туалет) кв. 43,47,51,55,59,63,67 |  |  | + |
|  |  |  | Смена участка стояка ГВС (туалет) кв. 50,54,58,62,66,70 |  |  | + Кв. 50, 70 |
|  |  |  |  |  | Смена участка стояка ХВС (туалет) кв. 50,54,58,62,66,70 |  |
|  |  |  | Смена участка стояка ГВС кв. 13,17 |  |  | + |
|  | Железнодорожная д.11 |  | Выпиливание дерева -1шт. |  |  | + |
|  |  |  | Ремонт межпанельных швов кв. 13 – 0,5п.м. |  |  | + |
|  |  |  |  |  | Ремонт межпанельных швов кв. 1,3,39 |  |
|  |  |  | Изготовление и установка решетки на продух в подвале 1 шт. |  |  | + |
|  | Железнодорожная д.17 |  |  |  | Ремонт межпанельных швов -52,2п.м. |  |
|  |  |  | Смена участка стояка отопления кв.63. |  |  | + |
|  |  |  | Смена участка канализационного стояка кв.44 -4 м |  |  | + |
|  | Железнодорожная 33в |  |  |  | Смена стояка ХВС кв.61,65,69,73,77 |  |
|  |  |  |  |  | Капремонт электроснабжения (установка светодиодных светильников на фасаде -6шт.) |  |
|  |  |  |  |  | Капремонт фасада (установка окон ПВХ п. 1-4) |  |
|  | К.Либкнехта, д.7 |  |  |  | Ремонт и гидроизоляция ж/б плиты козырька под.1 |  |
|  |  |  | Выкорчевка пней |  |  | + |
|  | К.Либкнехта, д.9 |  | Смена участка канализационного стояка кв.60. |  |  | + |
|  |  |  |  |  | Смена участка стояка ХВС (туалет) кв. 37,40,43,46 |  |
|  |  |  | Смена автоматов кв.21,22,23. |  |  | + |
|  | К.Либкнехта, д.11 К.Либкнехта, д.11, (продолжение) |  | Смена светодиодного светильника в под. №1. |  |  | + |
|  |  |  | Установка баскетбольного щита с кольцом, окраска баскетбольной стойки. |  |  | Полугодие ІІ |
|  |  |  | Покраска детского городка |  |  | Демонтаж |
|  |  |  | Наполнение песком песочницы |  |  | + |
|  |  |  | Окраска МАФ |  |  | + |
|  | Ломоносова, д. 39 |  | Смена светодиодного светильника с датчиком движения в подъ.2 на 2 эт. - 1 шт. |  |  | + |
|  |  |  | Покраска детского городка |  |  | + |
|  | Ломоносова, д.41 |  |  |  |  |  |
|  | Нансена, д.23 |  |  |  | Ремонт ж/б плиты балкона кв.69 |  |
|  |  |  |  |  | Выпиливание веток березы |  |
|  |  |  |  |  | Выпиливание веток ясеня и поросли+ |  |
|  |  |  | Установка крана ХВС для уборщицы под.4 |  |  | + |
|  | Пархинская, д.50 |  | Смена светодиодного светильника под.2, 1эт. - 1шт. |  |  | + |
|  | Пархинская д.63 |  | Смена запорной арматуры (3 шт.) на розливе отопления в подвале. |  |  | + |
|  |  |  | Смена светодиодного прожектора у подъ.№1. |  |  | + |
|  |  |  | Смена стояка ХВС (кв.83,85,87,89 туалет) |  |  |  |
|  |  |  | Косметический ремонт под.1,2,7 |  |  | + |
|  |  |  | Смена светильников в под. 1,2,7 на светодиодные. (17 шт.) |  |  | + |
|  |  |  | Установка информационных досок у входных дверей под. 1-7 |  |  | + |
|  |  |  | Установка скамейки, песочницы во дворе |  |  | + |
|  |  |  | Ремонт ж/б плиты и гидроизоляция козырька балкона кв.14 |  |  | + |
|  | Пархинская д.67 |  | Смена автоматов кв.10,12,19,20,21,58,59,60. |  |  | + |
|  |  |  | Смена светодиодного прожектора у под. 1. |  |  | + |
|  |  |  | Смена участка канализационного стояка кв.46. |  |  | + |
|  |  |  | Установка крана ХВС для уборщицы под. 1 |  |  | + |
|  |  |  | Смена участка розлива ХВС в подвале (2,5м), смена задвижки. 1 шт. |  |  | + |
|  | Полевая д.3 |  |  |  | Ремонт электрооборудования в насосной станции |  |
|  |  |  | Смена крана на ГВС кв.42 |  |  | + |
|  | Полиграфская, д. 9 |  | Ремонт комплекса-горки, песочницы. Окраска МАФ |  |  | + |
|  |  |  |  |  | Выпиливание веток сирени |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт и гидроизоляция ж/б козырьков под. 1,2,3. |  |
|  | Полиграфская, д.11 Полиграфская, д.11, (продолжение) |  | Установка крана ХВС для уборщицы под. 1. |  |  | + |
|  |  |  | Ремонт лавочки. Окраска МАФ |  |  | + |
|  |  |  | Ремонт межпанельных стыков фасада МОП -81п.м. |  |  | + |
|  |  |  | Ремонт межпанельных стыков кв. 8,24,40 -12,3п.м. |  |  | + |
|  |  |  | Уборка мусора подвале |  |  | + |
|  | Полиграфская, д.17 |  | Установка крана ХВС для уборщицы под.3. |  |  | + |
|  |  |  | Ремонт кирпичной кладки торцевой стены кв. 27 |  |  | Отмена: доп. ТО |
|  | Полиграфская, д.21 |  | Установка крана ХВС для уборщицы под. 1. |  |  | + |
|  | Рабкоровская, д. 5 |  | Смена стояка ХВС кв.22,25,28,31,34 |  |  | + |
|  | Рабкоровская, д. 27 |  | Смена участка розлива ГВС в подвале (10м) |  |  | + |
|  |  |  | Текущий ремонт межпанельных швов кв.51,58,59 |  |  | + |
|  |  |  | Смена запорной арматуры (2 шт.) на стояке ГВС |  |  | + |
|  |  |  | Косметический ремонт под. 2,4 |  |  | + |
|  |  |  |  |  | Выпиливание веток ивы |  |
|  |  |  |  |  | Косметический ремонт под. 1,3 |  |
|  |  |  | Смена участка ливнёвки в под.3 (2,3 м.) |  |  | + |
|  | Радищева д.13, к.1,2 |  |  |  |  |  |
|  | С.Перовской, д.1 |  |  |  | Ремонт ограждения балкона кв. 133. |  |
|  |  |  |  |  | Капремонт фасада (козырьки п. 1-8) |  |
|  | С.Перовской, д.3 |  |  |  | Ремонт и гидроизоляция ж/б козырьков под. 1,2. |  |
|  | С.Перовской, д.4 |  | Смена участка канализационного стояка кв.75,78,79 |  |  | + |
|  | С.Перовской, д.6 |  | Выпиливание дерева, веток |  |  | + |
|  |  |  |  |  | Капремонт фасада (окна ПВХ в под.4) |  |
|  | Труда, д.19 |  |  |  |  |  |
|  | Февральская, д.48 |  | Ремонт основания сиденья качели. Окраска МАФ. |  |  | + |
|  |  |  | Демонтаж детского городка |  |  | + |
|  |  |  |  |  | Выпиливание веток ивы, кустарника |  |
|  |  |  | Установка крана ХВС для уборщицы под. 3 |  |  | + |
|  | Щепкина, д.8 |  |  |  | Ремонт ж/б плит балконов кв. 19, 21 |  |
|  |  |  | Смена участка стояка ХВС кв.4 из подвала |  |  | + |
|  |  |  | Установка крана ХВС для уборщицы под. 2 |  |  | + |
|  | Щепкина, д.10 |  | Изготовление и установка решеток на окна в под.2 (2 шт.) |  |  | + |
|  |  |  | Ремонт крепления качели. Окраска МАФ. |  |  | + |
|  |  |  |  |  | Ремонт и гидроизоляция ж/б козырьков под. 1,2,4. |  |
|  | Щепкина, д.12 |  | Ремонт полотенцесушителя кв.23. |  |  | + |
|  |  |  |  |  | Выпиливание лиственницы перед под.1 |  |
|  |  |  | Установка крана ХВС для уборщицы под. 2 |  |  | + |
|  | Щепкина, д.13 |  | Установка крана ХВС для уборщицы под. 1 |  |  | + |
|  |  |  | Смена светодиодного светильника под.2 2эт. 1 шт |  |  | + |
|  |  |  | Смена участка канализационного стояка кв.28 |  |  | + |
|  | Щепкина, д.15 |  | Смена участка канализационного стояка по кухне кв.49 (2 м.) |  |  | + |
|  | Щепкина, д.17 |  | Ремонт комплекса-горки. Окраска МАФ. |  |  | + |
|  |  |  | Ремонт межпанельных швов кв. 18 – 5,7 п.м. |  |  | + |
|  | Щепкина, д.21 |  |  |  | Выпиливание дерева |  |
|  | Щепкина, д.23 |  |  |  | Установка светодиодных светильников в под. 2, 4 |  |
|  |  |  |  |  | Косметический ремонт под.1 |  |
|  |  |  |  |  | Выпиливание дерева |  |
|  |  |  | Смена участка канализации в подвале, под.4 (3,8 м) |  |  | + |
|  | Щепкина, д.25 |  | Изготовление и установка решеток на продухи в подвале (2 шт.). |  |  | + |
|  |  |  | Ремонт межпанельных швов кв. 85 – 8,4п.м. |  |  | + |
|  | Щепкина, д.43 |  | Ремонт цоколя |  |  | Отмена: выполнен жильцами |
|  | Юбилейная, д.4 |  | Установка крана ХВС для уборщицы под. 2 |  |  | + |
|  |  |  | Ремонт, смена участка системы канализации в подвале |  |  | + |
|  |  |  | Закрашивание графической надписи на цоколе дворового фасада под.4 |  |  | + |
|  |  |  | Монтаж слива для промывки ГВС в подвале |  |  | + |
|  | Юбилейная, д.6 |  | Установка крана ХВС для уборщицы под. 1. |  |  | + |
|  |  |  |  |  | Установка съезда на контейнерной площадке |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт кровли в местах протекания (кв. 49) |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт и гидроизоляция ж/б плит козырьков под. 1,2,3. |  |
|  |  |  | Капремонт розлива отопления |  |  | + |
|  | Юбилейная, д.10 |  | Установка регулировочной шайбы. |  |  | + |
|  |  |  |  |  | Установка светодиодных светильников в под. 1,2,4,5 |  |
|  |  |  | Смена участка стояка ГВС кв. 66,69,72 (с/у) |  |  | + |
|  |  |  | Выпиливание веток клена со стороны гл. фасада |  |  | + |
|  | Юбилейная, д.16 |  | Смена участка розлива ГВС в подвале под.2 -3м |  |  | + |
|  |  |  | Капремонт розлива ГВС |  |  | + |
|  |  |  | Капремонт розлива отопления |  |  | + |
|  |  |  | Смена участка стояка ХВС (кухня) кв. 45,49,53 |  |  | + |
|  |  |  | Смена участка стояка ГВС (кухня) кв. 45,49,53 |  |  | + |
|  |  |  | Смена участка розлива ГВС подъезда 2 |  |  | + |
|  |  |  | Ремонт кровли в местах протекания (кв.35) |  |  | Не окончен |

Зам. директора ООО «Раскат-РОС»

по техническим вопросам:                                                                      С.В.Сенин.

|  | Всего в плане – 259 п.п. |
| --- | --- |
|  | Полугодие І - 185 п.п. | Полугодие ІІ - 74 п.п. |
| Выполнено в полном объеме | 177 | 95,68 % |  |  |
| Не выполнено | 3 | 1,63 % |  |  |
| Отмена | 5 | 2,69 % |  |  |

| Критерии оценки |
| --- |
| 1.4 | Выполнение планов текущего ремонта (доля от количества МКД, в которых запланировано провести ремонт) | 100% | 90% - 99% | 80% - 89% | менее 80% | информация не представлена |