«Утверждаю»

Управляющий жилым фондом

ООО «Раскат-РОС»

«___»___________2020 года.

Е.А.Иогансен

ПЛАН на 2020 год

По техническому содержанию, регламентному обслуживанию и проведению текущего ремонта

строительных конструкций, инженерного оборудования и придомовых территорий

Разработан на основании «Правил и норм технического обслуживания жилого фонда» №170 от 23.09.2003г, «Правил предоставления коммунальных услуг» №354 от 06.05.2011г., Постановления администрации ГО г. Рыбинск № 3911 от 20.12.2018г "Об утверждении платы за содержание и ремонт жилого помещения", «Минимального перечня услуг и работ» №290 от 03.04.2013г, ПП РФ №1091 от 09.09.2017г, предложений собственников.

| № п/п | Адрес | № п/п | Наименование работ | Плановый период | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пр. ген. Батова, д.2 |  | Ремонт и гидроизоляция ж/б плит козырьков под. 3,4. | 2-3 кв-л |  |
|  | Пр. ген. Батова, д.4 |  | Смена стояка ХВС (кв.1-17 туалет) | 4 кв-л |  |
|  |  |  | Уборка мусора в подвале | Февраль | + |
|  | Пр. ген. Батова, д. 48, корп. 2 |  |  |  |  |
|  | ул. Боткина, д.7, |  | Ремонт входа в подвал со стороны под. 1 | Февраль | + |
|  |  |  | Установка светодиодных светильников в под.1 | 2 кв-л |  |
|  | ул. Боткина, д.8, |  | Установка светодиодных светильников в под.3 | 2 кв-л |  |
|  | ул. Боткина, д.10, |  | Ремонт ограждения балкона кв. 56. | 2 кв-л |  |
|  |  |  | Восстановление ж/б плит и гидроизоляции козырьков под. 1, 2 | 2-3 кв-л |  |
|  | ул. Боткина, д.12, |  |  |  |  |
|  | ул. Боткина, д.13, |  | Ремонт примыкания балкона кв. 17. | 2 кв-л |  |
|  |  |  | Установка светодиодных светильников на фасаде под. 1 и 3 - 2 шт | 2-3 кв-л |  |
|  | ул. Боткина, д.17, |  | Смена участка стояка ХВС (туалет) кв. 24,28,32 | Февраль | + |
|  |  |  | Герметизация сопряжения с цоколем по периметру под. 1. | 2-3 кв-л |  |
|  | ул. Боткина, д.19, |  | Смена ввода ХВС | 3 кв-л |  |
|  |  |  | Восстановление благоустройства после смена ввода ХВС | 3 кв-л |  |
|  | ул. Боткина, д.20, |  | Устройство ступени в тамбуре под.4 | 2-3 кв-л |  |
|  | ул. Волочаевская, д.11, |  | Утепление межпанельных швов внутри кв. 31 | Февраль | + |
|  | ул. Волочаевская, д.13, |  | Установка светодиодных светильников в под. 7 | 2 кв-л |  |
|  |  |  | Ремонт кровли в местах протечек (кв. 146) | 2 кв-л |  |
|  | ул. Волочаевская, д.19, |  | Косметический ремонт подъездов № 3, 5. | 3 кв-л |  |
|  | ул. Волочаевская. д.21, |  | Смена стояка ХВС кв. 63,67,71,75,79 | Май |  |
|  |  |  | Смена стояка ГВС кв. 63,67,71,75,79 | Май |  |
|  | ул. Волочаевская, д.38, |  |  |  |  |
|  | ул. Волочаевская, д. 44, |  | Установка решеток на продухи в подвале | 2 кв-л |  |
|  |  |  | Смена участка стояка ХВС кв. 17,21 | Февраль | + |
|  |  |  | Смена участка стояка ХВС кв. 17,21 | Февраль | + |
|  | ул. Волочаевская, д.44а, |  | Штукатурка, окраска цоколя | 2 кв-л |  |
|  | ул. Волочаевская, д.49а, |  | Смена участка розлива канализации в подвале под. 3 | Март | + |
|  | ул. Волочаевская, д.65, |  | Утепление межпанельных швов внутри кв. 61 | Февраль | + |
|  |  |  | Смена стояков ХВС (кв.75-107 туалет) | Май |  |
|  |  |  | Смена стояков ГВС (кв.75-107 туалет) | Май |  |
|  | ул. 1-я Выборгская, д.28, |  |  |  |  |
|  | ул. 1-я Выборгская д.48, |  | Ремонт ступенек крылец | 2 кв-л |  |
|  | ул. 1-я Выборгская, д.49, |  | Установка светодиодных светильников на главном фасаде -3шт., на дворовом фасаде -1шт. | 2 кв-л |  |
|  |  |  | Смена почтовых ящиков под. 1-3 | 2 кв-л |  |
|  |  |  | Установка лавочек у под. 1, 3, на зеленой зоне перед под. 1 (3шт.) | 2 кв-л |  |
|  |  |  | Смена стояка ХВС (туалет) кв. 74-105 | Март |  |
|  |  |  | Смена стояка ГВС (туалет) кв. 74-105 | Март |  |
|  | ул. 1-я Выборгская д.51, |  | Переработка веток у контейнерной площадки. | 2-3 кв-л |  |
|  |  |  | Смена участка стояка отопления по с/у кв.108 до подвала | Февраль | + |
|  |  |  | Восстановление ограждения детской площадки | Май |  |
|  |  |  | Ремонт скамейки у под.5 | Май |  |
|  | ул. 1-я Выборгская д.54, |  | Смена участка стояка канализации кв. 53 | Февраль | + |
|  | ул. 1-я Выборгская д.55, |  | Устройство желоба наружного водоотведения дома у под.1 | 2-3 кв-л | + |
|  |  |  | Выпиливание деревьев -2шт | Февраль | + |
|  |  |  | Покраска бордюров | Май |  |
|  | ул. 1-я Выборгская д. 64, |  | Смена стояка ГВС кв.1,4,7,10,13 по туалету | 4 кв-л |  |
|  |  |  | Удлинение лотка ливневой канализации под. 6. | 2 кв-л |  |
|  | ул. Гагарина д.5, |  |  |  |  |
|  | ул. Гагарина д.8, |  | Смена почтовых ящиков в подъездов 1-4 | 2 кв-л |  |
|  |  |  | Косметический ремонт подъездов 1-4 | 1 кв-л | + |
|  | ул. Гагарина д.9, |  | Ремонт наружного водостока над кв. 33 (гл. фасад). | 3 кв-л |  |
|  |  |  | Уборка мусора подвале | Февраль | + |
|  |  |  | Смена почтовых ящиков под. 1,2,3 | 3 кв-л |  |
|  |  |  | Капремонт цоколя, отмостки, участков фасада и входов под.1-4 | 3 кв-л |  |
|  |  |  | Капремонт: установка светодиодных светильников в под. 1-4, на фасаде | 3 кв-л |  |
|  | ул. Гагарина д.12, |  | Повышение уровня площадки перед входом в подъезд №3. | 3 кв-л |  |
|  |  |  | Цементная стяжка пола в тамбуре под.3. | 3 кв-л |  |
|  | ул. Гагарина д.12а, |  | Уборка мусора в подвале | Февраль | + |
|  |  |  | Ремонт лавочки у под. 2 -1шт. | Май |  |
|  |  |  | Замена почтовых ящиков в под. 1,2,3,4 | 2 кв-л |  |
|  |  |  | Частичный ремонт участков штукатурки цоколя под. 1 | 2 кв-л |  |
|  |  |  | Подсыпка отмостки под. 1 | 2-3 кв-л |  |
|  | ул. Гагарина д. 16, |  | Привоз земли на газоны | 2-3 кв-л |  |
|  |  |  | Установка крана ХВС для уборщицы под. 3 | Февраль | + |
|  | ул. Гагарина д.18, |  | Косметический ремонт под. 4 | 4 кв-л |  |
|  |  |  | Герметизация сопряжения цоколя с отмосткой торца под.1. | 3 кв-л |  |
|  | ул. Гагарина д.24, |  | Смена участка стояка ХВС (туалет) кв. 59,63 | Март |  |
|  |  |  | Уборка мусора в подвале | Февраль |  |
|  | ул. Гагарина д.35, |  | Капремонт ГВС | 2-3 кв-л |  |
|  |  |  | Капремонт ХВС | 2-3 кв-л |  |
|  | ул. Железнодорожная, д.9 |  | Штукатурка участка парапета гл.фасада над кв.68, 69 | 2 кв-л |  |
|  |  |  | Косметический ремонт под. 1. | 3 кв-л |  |
|  |  |  | Ремонт цоколя торца под.2 | 3 кв-л |  |
|  |  |  | Смена участка стояка ГВС (туалет) кв. 43,47,51,55,59,63,67 | Февраль | + |
|  |  |  | Смена участка стояка ХВС (туалет) кв. 43,47,51,55,59,63,67 | Февраль | + |
|  |  |  | Смена участка стояка ГВС (туалет) кв. 50,54,58,62,66,70 | Март |  |
|  |  |  | Смена участка стояка ХВС (туалет) кв. 50,54,58,62,66,70 | Март |  |
|  |  |  | Смена участка стояка ГВС кв. 13,17 | Февраль | + |
|  | ул. Железнодорожная д.11, |  | Выпиливание дерева -1шт. на придомовой территории | Февраль | + |
|  | ул. Железнодорожная д.17, |  | Ремонт межпанельных швов -52,2п.м. | 2 кв-л |  |
|  | ул. Железнодорожная д.33в, |  | Смена стояка ХВС кв.61,65,69,73,77 | 3 кв-л |  |
|  |  |  | Установка светодиодных светильников на фасаде -6шт. | 2-3 кв-л |  |
|  | ул. К.Либкнехта, д.7, |  | Ремонт и гидроизоляция ж/б плиты козырька под. 1 | 2 кв-л |  |
|  |  |  | Выкорчевка пней | 2-3 кв-л |  |
|  | ул. К.Либкнехта, д.9, |  | Смена участка стояка ХВС (туалет) кв. 37,40,43,46 | Апрель |  |
|  | ул. К.Либкнехта, д.11, |  | Установка баскетбольного щита с кольцом, окраска баскетбольной стойки. | Май |  |
|  |  |  | Покраска детского городка | Май |  |
|  | ул. Ломоносова, д. 39 |  | Покраска детского городка | Май |  |
|  | ул. Ломоносова, д.41 |  |  |  |  |
|  | ул. Нансена, д.23, |  | Ремонт ж/б плиты балкона кв.69 | 2-3 кв-л |  |
|  |  |  | Установка крана ХВС для уборщицы под.4 | Февраль | + |
|  | ул. Пархинская д.50, |  |  |  |  |
|  | ул. Пархинская д.63, |  | Смена стояка ХВС (кв.83,85,87,89 туалет) | Январь | + |
|  |  |  | Косметический ремонт под.1,2,7 | Апрель-май |  |
|  |  |  | Смена светильников в под. 1,2,7 на светодиодные. | Апрель |  |
|  |  |  | Установка информационных досок у входных дверей под. 1-7 | Февраль | + |
|  |  |  | Ремонт ж/б плиты и гидроизоляция козырька балкона кв.14 | 2 кв-л |  |
|  | ул. Пархинская д.67, |  | Установка крана ХВС для уборщицы под. 1 | Февраль | + |
|  | ул. Полевая д.3, |  | Ремонт электрооборудования в насосной станции | 2 кв-л |  |
|  | ул. Полиграфская, д.9, |  | Ремонт и гидроизоляция ж/б плит козырьков под. 1,2,3. | 2-3 кв-л |  |
|  | ул. Полиграфская, д.11, |  | Ремонт межпанельных стыков на фасаде МОП -81п.м. | Март |  |
|  |  |  | Ремонт межпанельных стыков кв.24 | Март |  |
|  |  |  | Уборка мусора подвале | Февраль | + |
|  | ул. Полиграфская, д.17 |  | Ремонт кирпичной кладки торцевой стены кв. 27 | 2 кв-л |  |
|  | ул. Полиграфская, д.21 |  |  |  |  |
|  | ул. Рабкоровская, д. 5, |  |  |  |  |
|  | ул. Рабкоровская, д. 27, |  | Смена участка розлива ГВС в подвале | Февраль | + |
|  |  |  | Косметический ремонт под.1-4 | 1-2 кв-л |  |
|  | ул. Радищева, д.13, корп.1,2 |  |  |  |  |
|  | ул. С.Перовской, д.1, |  | Ремонт ограждения балкона кв. 133. | 3 кв-л |  |
|  |  |  | Капремонт фасада (козырьки под. 1-8) | 2 кв-л |  |
|  | ул. С.Перовской, д.3, |  | Ремонт и гидроизоляция ж/б плит козырьков под. 1,2. | 2 кв-л |  |
|  | ул. С.Перовской, д.4, |  |  |  |  |
|  | ул. С.Перовской, д.6, |  | Выпиливание дерева, веток | Февраль | + |
|  |  |  | Капремонт фасада (окна ПВХ в под.4) | 4 кв-л |  |
|  | ул. Труда, д.19, |  |  |  |  |
|  | ул. Февральская, д.48, |  | Покраска оборудования в детском городке. | Май |  |
|  |  |  | Установка крана ХВС для уборщицы под. 3 | Февраль | + |
|  | ул. Щепкина, д.8, |  | Ремонт ж/б плит балконов кв. 19, 21 | 2 кв-л |  |
|  |  |  | Смена участка стояка ХВС кв.4 из подвала | Февраль | + |
|  |  |  | Установка крана ХВС для уборщицы под. 2 | Февраль | + |
|  | ул. Щепкина, д.10, |  | Ремонт и гидроизоляция ж/б плит козырьков под. 1,2,4. | 2 кв-л |  |
|  | ул. Щепкина, д.12, |  | Выпиливание лиственницы перед под.1 | 2-3 кв-л |  |
|  |  |  | Установка крана ХВС для уборщицы под. 2 | Февраль |  |
|  | ул. Щепкина, д.13, |  | Установка крана ХВС для уборщицы под. 1 | Февраль | + |
|  | ул. Щепкина, д.15, |  |  |  |  |
|  | ул. Щепкина, д.17, |  |  |  |  |
|  | ул. Щепкина, д.21, |  |  |  |  |
|  | ул. Щепкина, д.23 |  | Установка светодиодных светильников в подъездах № 2, 4 | 3 кв-л |  |
|  |  |  | Косметический ремонт под.1 | 3 кв-л |  |
|  | ул. Щепкина, д.25, |  |  |  |  |
|  | ул. Щепкина, д.43, |  | Ремонт цоколя | 2 кв-л |  |
|  | ул. Юбилейная, д.4, |  | Ремонт, смена участка системы канализации в подвале | 2 кв-л |  |
|  |  |  | Монтаж слива для промывки ГВС в подвале | Февраль | + |
|  | ул. Юбилейная, д.6, |  | Установка бордюра на контейнерной площадке | Май |  |
|  |  |  | Ремонт кровли в местах протекания (кв. 49) | 3 кв-л |  |
|  |  |  | Ремонт и гидроизоляция ж/б плит козырьков под. 1,2,3. | 2-3 кв-л |  |
|  |  |  | Капремонт розлива отопления | 2-3 квартал |  |
|  | ул. Юбилейная, д.10, |  | Установка светодиодных светильников в подъездах 1,2,4,5 | 4 кв-л |  |
|  |  |  | Смена участка стояка ГВС кв 66,69,72 (туалет) | Февраль | + |
|  |  |  | Выпиливание клена со стороны главного фасада. | 2-3 кв-л |  |
|  | ул. Юбилейная, д.16, |  | Капремонт розлива отопления | 2-3 квартал |  |
|  |  |  | Капремонт розлива ГВС | Март |  |
|  |  |  | Смена участка стояка ХВС (кухня) кв. 45,49,53 | Февраль | + |
|  |  |  | Смена участка стояка ГВС (кухня) кв. 45,49,53 | Февраль | + |
|  |  |  | Смена участка розлива ГВС подъезда 2 | Февраль | + |
|  |  |  | Ремонт кровли в местах протекания (кв.35) | Май |  |

Зам.директора ООО «РАСКАТ-РОС»

по техническим вопросам:                                                           С.В.Сенин.

|  | Пунктов в плане (шт) | Процент выполнения |
| --- | --- | --- |
| Выполнено в полном объеме |  |  |
| Не выполнено |  |  |