«Утверждаю»

Управляющий жилым фондом

ООО «Раскат-РОС»

«___»___________2019 года.

Е.А.Иогансен

ПЛАН на 2019 год

По техническому содержанию, регламентному обслуживанию и проведению текущего ремонта

строительных конструкций, инженерного оборудования и придомовых территорий

Разработан на основании «Правил и норм технического обслуживания жилого фонда» №170 от 23.09.2003г, «Правил предоставления коммунальных услуг» №354 от 06.05.2011г., Постановления администрации ГО г. Рыбинск № 3911 от 20.12.2018г "Об утверждении платы за содержание и ремонт жилого помещения", «Минимального перечня услуг и работ» №290 от 03.04.2013г, ПП РФ №1091 от 09.09.2017г, предложений собственников.

| № п/п | Адрес | № п/п | Наименование работ | Вид ремонта | Планируемая / сметная стоимость работ (руб.) | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пр. ген. Батова, д.2 |  | Ремонт и гидроизоляция ж/б плит козырьков под. 3,4. | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Ремонт кирпичной кладки торца подъезда №4 после демонтажа пожарной лестницы | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  | Пр. ген. Батова, д.4 |  | Смена стояка ХВС (кв.1-17 туалет) | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  | Пр. ген. Батова, д. 48, корпус 2 |  | Изготовление и установка металлических решеток на продухи в подвале - 8 шт. | Текущий | 3692,00 | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт подвески качели. | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт крыльца и скамейки у под.2 | Текущий | 1243,00 | Выполнено |
|  | ул. Боткина, д.7, |  | Смена участка канализационного стояка в подвале | Текущий | 533,00 | Выполнено |
|  |  |  | Установка светодиодных светильников в подъездах 1-3 | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Установка ОДПУ отопления. | Капитальный | 340000,00 | Выполнено Спецсчет. |
|  |  |  | Формирование кустов на территори | Текущий |  | Выполнено |
|  | ул. Боткина, д.8, |  | Изготовление и установка одного звена водосточного стояка, отмета у подъ.1 | Текущий | 2 811,00 | Выполнено |
|  |  |  | Спиливание клена ясенелистного со стороны главного фасада. | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка канализационного стояка в подвале подъ.1 | Текущий | 5 548,00 | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт и гидроизоляция ж/б плит козырьков под. 1,2,3. | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  | ул. Боткина, д.10, |  | Смена участка канализационного стояка в подвале подъ.1 | Текущий | 5 548,00 | Выполнено |
|  |  |  | Спиливание клена ясенелистного (со стороны главного фасада между домами 8 и 10). | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Герметизация примыкания и ремонт кирпичной кладки вдоль балконной плиты кв. 60 | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Ремонт ограждения балкона кв. 56. | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Подсыпка с торца под.3 | Текущий |  | Выполнено |
|  | ул. Боткина, д.12, |  | Изготовление и установка решеток на продухи в подвале, размер - 2 шт. | Текущий | 729,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена смежного стояка ХВС в кв. 14,15,18,19,22,23,26,27,30 | Текущий | 36 519,00 | Выполнено Участок кв.18,22,26,30 |
|  |  |  | Спиливание дерева со стороны главного фасада | Текущий |  | Выполнено |
|  | ул. Боткина, д.13, |  | Ремонт и гидроизоляция ж/б плит козырьков под. 1, 3. | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Установка решеток на продухи подвала-6шт. | Текущий | 2 988,00 | Выполнено |
|  | ул. Боткина, д.17, |  | Установка светодиодных светильников подъ.1 - 5 шт. | Текущий | 2000 | Выполнено |
|  |  |  | Герметизация сопряжения с цоколем по периметру под. 1. | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  | ул. Боткина, д.19, |  | Ремонт и гидроизоляция ж/б плит козырьков под. 1, 2. | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  | ул. Боткина, д.20, |  | Смена участка канализационного стояка кв.33,36 | Текущий | 6 077,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка канализационного стояка кв.48,52 | Текущий | 4 979,00 | Выполнено |
|  |  |  | Улучшение существующей конструкции контейнерной площадки (МКД Боткина 19,20, и 18,23 УК «Восток») | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Установка светодиодных светильников в под. 1,2,4 (15шт) | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  | ул. Волочаевская, д.11, |  | Текущий ремонт межпанельных швов 29,5 пог.м кв.4,7,10,43, | Текущий | 18015 | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка розлива ГВС в подвале | Текущий | 1382 | Выполнено |
|  | ул. Волочаевская, д.13, |  | Установка светодиодных светильников в под. 7 | Текущий | 3700 | На 2 полугодие |
|  |  |  | Восстановление участка дощатого покрытия в детском игровом комплексе. Покраска городка, металлоконструкций. | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт кровли в местах протечек (кв.146) | Текущий | 5000 | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт кровли в местах протечек | Текущий | 16000 | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт участков отмостки дворового фасада под. 9, 10. | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Планировка, подсыпка территории со стороны под.10 | Текущий |  | Выполнено |
|  | ул. Волочаевская, д.19, |  | Смена стояка ХВС кв.38,41,44,47,50 | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Переработка веток со стороны дворового фасада. | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | Капитальный | 1199298,00 | Выполнено (Спецсчет) |
|  | ул. Волочаевская. д.21, |  | Смена участка стояка ХВС (кв. 65,69,73,77 с/у) | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Смена участка стояка ГВС (кв. 65,69,73,77 с/у) | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Смена участка стояка ХВС кв.62 | Текущий | 6 773,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка стояка ГВС кв.62 | Текущий | 9 846,00 | Выполнено |
|  |  |  | Текущий ремонт межпанельных швов -111 пог.м, кв.4,19,50,51,55,63,64,66,70,74,78 | Текущий | 67862,00 | Выполнено |
|  | ул. Волочаевская, д.38, |  | Смена стояка ХВС (кв. 1-48 туалет) | Текущий | 18 002,00 | Выполнено кв.1,7,48, |
|  |  |  | Смена стояка ГВС (кв. 1-48 туалет) | Текущий | 45 068,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена стояка ХВС (кв. 6,11,17,23,29,35,41,47,53 кухня) | Текущий | 25576,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена стояка ГВС (кв. 6,11,17,23,29,35,41,47,53 кухня) | Текущий | 32105,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка ливневки с 6 эт. по чердак под.1 | Текущий | 16760 | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка канализационного стояка в подвале подъ.1 | Текущий | 2139 | Выполнено |
|  |  |  | Прочистка, ремонт участка канализационного стояка по кухне кв.3,8,14 -7,8м | Текущий | 1683,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка канализационного стояка по кухне кв.14 | Текущий | 1445,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка розлива ХВС | Текущий | 9965 | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт фасада у лоджий кв. 42, 48 - 3м2 | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Покраска детского игрового оборудования | Текущий |  | Выполнено |
|  | ул. Волочаевская, д. 44, |  | Благоустройство парковки | Текущий |  | Выполнено |
|  | ул. Волочаевская, д.44а, |  | Штукатурка, окраска цоколя | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Косметический ремонт 1-го этажа | Текущий | 16 054,00 | Выполнено |
|  | ул. Волочаевская, д.49а, |  | Текущий ремонт межпанельных швов - 44,2 пог.м кв.24,32,51,55,56,58,59 | Текущий | 27 132,00 | Выполнено |
|  |  |  | Установка крана ХВС для уборщицы подъ.2 | Текущий | 7 072,00 | Выполнено |
|  | ул. Волочаевская, д.65, |  | Устройство съездов на крыльцах под. 1-3 | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Подсыпка тротуара | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт межпанельных швов | Капитальный |  | Выполнено спецсчет |
|  |  |  | Смена участка канализационного стояка кв.108 | Текущий | 1 439,00 | Выполнено |
|  | ул. 1-я Выборгская, д.28, |  | Ремонт межпанельных швов - 81 п.м. | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Косметический ремонт подъездов 1-3. Покраска крылец подъ.1,2,3 | Текущий | 429193 | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт, остекление оконных блоков под. 1-3. | Текущий | 5 016,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка стояка ГВС кв. 7,11,15,19 | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка канализационного стояка в лифтовой | Текущий | 3 882,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка стояка ГВС в лифтовой | Текущий | 3 784,00 | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт розлива ГВС -137м, | Капитальный |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Ремонт фасада (установка окон ПВХ в под.1-3 –58,3м2) | Капитальный |  | На 2 полугодие |
|  | ул. 1-я Выборгская д.48, |  | Смена светодиодного светильника подъ.6 - 1шт. | Текущий | 1122,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка канализационного стояка кв.43 | Текущий | 1113,00 | Выполнено |
|  |  |  | Привоз грунта, планировка игровой площадки | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Герметизация стыков лоджий кв. 33, 36 -3п.м. | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  | ул. 1-я Выборгская, д.49, |  | Текущий ремонт межпанельных швов 39 пог.м кв.38,39,42,43,46,47 | Текущий | 24 976,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка стояка ГВС кв.23,27 | Текущий | 5 933,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка стояка ХВС кв.23,27 | Текущий | 4 010,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена стояка ГВС кв.39,43,47,51,55,59,63,67,71, обратка | Текущий | 44 555,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена стояка ХВС кв.39,43,47,51,55,59,63,67,71, обратка | Текущий | 14 873,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка канализационного стояка кв.20 | Текущий | 795,00 | Выполнено |
|  | ул. 1-я Выборгская д.51, |  | Покраска дощатых элементов детского городка (ступеньки, сиденье на качели. | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Переработка веток у контейнерной площадки. | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Ремонт кровли в местах протекания (кв.43,44, ливневка под.3) | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка канализационного стояка кв.7,10 | Текущий | 3018,00 | Выполнено |
|  | ул. 1-я Выборгская д.54, |  | Косметический ремонт под. 1 -4 | Текущий | 129782,00 | Выполнено п.1,2 |
|  |  |  | Ремонт, остекление окон подъездах | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт межпанельных швов кв.43 -9,3п.м. | Текущий | 6 475,00 | Выполнено |
|  | ул. 1-я Выборгская д.55, |  | Ремонт кровли в местах протекания (кв.28,29, под.2) | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Установка крана на ХВС для полива | Текущий | 2652,00 | Выполнено |
|  |  |  | Очистка подвала 682,1 кв.м | Текущий | 1295,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена участков стояков ГВС, ХВС кв.2,5,8 | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Устройство аварийного сброса внутренних водостоков под. 1-4 в канализацию. | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Устройство наружного водоотведения от цоколя дома. | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Текущий ремонт межпанельных швов - 60,1п.м., кв.22,24,25,27,28,29,30,34 | Текущий | 37 095,00 | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт кровли -806м2 с выходом на крышу -1шт | Капитальный | 12193456,00 | Выполнено Спецсчет |
|  |  |  | Ремонт козырьков лоджий, балконов –78м2 | Капитальный | 28538,00 | Выполнено Спецсчет |
|  | ул. 1-я Выборгская д. 64, |  | Смена участка розлива отопления в подвале подъ.6 | Текущий | 6 205,00 | Выполнено |
|  |  |  | Установка светодиодных светильников подъ.4 - 5 шт.подъ.6 - 5 шт | Текущий | 7 231,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена песочницы -1шт | Текущий | 1652,00 | Выполнено |
|  |  |  | Покраска скамеек, сиденья на качели. | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Устройство лотков у трубопроводов ливневой канализации под. 3,5,6 | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  | ул. Гагарина д.5, |  | Опиливание дерева - 1 шт. | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Переработка веток у контейнерной площадки. | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт фасада (установка окон ПВХ –40,3м2) | Капитальный | 321260,00 | Выполнено Спецсчет |
|  | ул. Гагарина д.8, |  | Смена ступеньки в детском игровом комплексе. | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Покраска детского оборудования. | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Cмена почтовых ящиков подъездов 1-4. | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Смена подводки к радиаторам отопления кв.16 | Текущий | 7431,00 | Выполнено |
|  |  |  | Установка светодиодных светильников на фасаде - 4шт. | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Изготовление и установка отмета у подъ.4 | Текущий | 2 108,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена стояка ХВС кв.4,8,12,16,20. | Текущий | 25 336,00 | Выполнено |
|  | ул. Гагарина д.9, |  | Демонтаж заброшенных сараев, уборка мусора в подвале | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Устройство освещения в подвале подъезда №3 | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт системы канализации в подвале | Капитальный | 220196,00 | Выполнено Спецсчет |
|  | ул. Гагарина д.12, |  | Изготовление и установка отмета между подъ.2 и 3, | Текущий | 364,00 | Выполнено |
|  |  |  | Восстановление штукатурного слоя цоколя дворового фасада под.3 | Текущий | 410,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка канализационного лежака в подвале с выпуском под.2. | Текущий | 29697,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка канализационного стояка кв.59 | Текущий | 5545,00 | Выполнено |
|  | ул. Гагарина д.12а, |  | Косметический ремонт подъездов № 3, 4 | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Установка светодиодных светильников на лест.площ. 2 и 3 эт. подъ.3 - 2шт | Текущий | 1 447,00 | Выполнено |
|  |  |  | Гидроизоляция ввода трубопроводов отопления | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Подсыпка асфальтовой крошкой отмостки дворового фасада. | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Привоз земли на газоны под. 2, 3, 4 | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт ж/б плиты основания балкона кв.73 | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Ремонт кровли в местах протечки | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Выпиливание, формировка и утилизация деревьев, кустарников | Текущий |  | Выполнено |
|  | ул. Гагарина д. 16, |  | Перенос контейнерной площадки, устройство на придомовой территории. | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Привоз земли для благоустройства придомовой территории перед под.4. | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт порога входной двери в тамбуре под.2 | Текущий |  | Выполнено |
|  | ул. Гагарина д.18, |  | Планировка территории под подсыпку. Подсыпка щебнем | Текущий | 8 193,00 | Выполнено |
|  | ул. Гагарина д.24, |  | Переработка веток у контейнерной площадки. | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Смена катушки на элеваторном узле | Текущий | 3990,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка стояка ХВС по туалету кв.41 | Текущий | 6 660,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена радиатора отопления кв.81 | Текущий | 5 440,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка канализационного стояка в подвале подъ. | Текущий | 4 600,00 | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт кровли с автовышки над балконом кв.52 | Текущий | 3 305,00 | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт фасада (установка окон ПВХ –50,4м2.) | Капитальный | 375218,00 | На 2 полугодие |
|  | ул. Гагарина д.35, |  | Ремонт кровли в местах протекания (общий коридор под.1, лифтерная под.2) | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Покраска скамеек. Ремонт сидения на детской лавочке-гусенице, покраска. | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Смена участка канализационного стояка в подвале | Текущий | 2 692,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка канализационного стояка кв.85 | Текущий | 1098,00 | Выполнено |
|  | ул. Железнодорожная, д.9 |  | Установка светодиодных светильников в под. 1-2 на л.площадках и в общих коридорах | Текущий | 26 030,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка розлива ГВС в подвале | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Смена участка розлива ХВС в подвале | Текущий | 14239,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена участков стояков ХВС и ГВС кв. 44,48,52,56,60,64,68 (с/у) | Текущий | 55 537,00 | Выполнен |
|  |  |  | Смена участка стояка ГВС кв.17 | Текущий | 4299,00 | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт лифтов -2шт | Капитальный |  | Выполнено По программе рег.фонда |
|  | ул. Железнодорожная д.11, |  | Вывод дреннажа с элеватора в канализацию | Текущий | 5863,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка канализационного стояка кв.51 | Текущий | 3417,00 | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт межпанельных швов -13,5п.м. | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  | ул. Железнодорожная д.17, |  | Ремонт межпанельных швов -61,2п.м. | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Смена участка канализационного стояка в подвале | Текущий | 14309,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка розлива ХВС под.3 | Текущий | 4 970,00 | Выполнено |
|  | ул. Железнодорожная д.33в, |  | Разборка и утилизация сараев. Уборка мусора в подвале. | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Смена стояка ХВС кв.61,65,69,73,77 | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Установка крана ХВС для уборщицы подъ.3 | Текущий | 7 886,00 | Выполнено |
|  |  |  | Спиливание веток клена ясенелистного | Текущий | 1 237,00 | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт розлива отопления | Капитальный |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Ремонт розлива ХВС -63,5м | Капитальный |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Ремонт системы канализации в подвале | Капитальный |  | На 2 полугодие |
|  | ул. К.Либкнехта, д.7, |  | Установка светодиодных светильников в подъездах 1-4 =20шт | Текущий | 14 461,00 | Выполнено |
|  |  |  | Установка навесных замков на дверцы групповых электрических щитков в подъ.1-4 - 20 шт. | Текущий | 3 203,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка канализационного стояка кв.56 | Текущий | 4660,00 | Выполнено |
|  |  |  | Покраска входных домофонных дверей в под.1-4 | Текущий | 2085,00 | Выполнено |
|  | ул. К.Либкнехта, д.9, |  | Установка энергосберегающих светильников в под. 1-4 -20шт. | Текущий | 14 460,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена стояка ХВС кв.18,21,24,27,30 | Текущий | 23 092,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена прожектора освещения придомовой территории подъ.1 | Текущий | 3 312,00 | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт, смена участка стояка канализации кв.49,53,57,61,65 | Текущий | 4425,00 | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт контейнерной площадки | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Ремонт кровли -1232м2 с выходами на крышу -3шт | Капитальный |  | На 2 полугодие |
|  | ул. К.Либкнехта, д.11, |  | Перенос баскетбольной стойки. Планировка территории игровой площадки | Текущий |  | Выполнен |
|  |  |  | Установка баскетбольного щита, кольца на баскетбольной стойке | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Ремонт и покраска оборудования в детском городке. | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Подсыпка выбоин на проезде перед подъездами | Текущий |  | Выполнено |
|  | ул. Ломоносова, д. 39 |  | Установка светодиодных светильников в подъездах № 1, 2 (8шт). | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Утепление входной двери подъ. №1 | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Восстановление опоры секции для сушки белья | Текущий |  | Выполнено |
|  | ул. Ломоносова, д.41 |  | Изготовление и установка отмета у подъ.2 | Текущий | 2 357,00 | Выполнено |
|  | ул. Нансена, д.23, |  | Ремонт ж/б плиты балкона кв.69 | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  | ул. Пархинская д.50, |  | Смена участка канализационного лежака в подвале подъ.3 | Текущий | 3 517,00 | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт и гидроизоляция ж/б плит козырьков под. 1,2,3. | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  | ул. Пархинская д.63, |  | Смена стояка ХВС (кв.83,85,87,89 туалет) | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Косметический ремонт под.1,2,3,4,5,7 | Текущий | 204526 | Выполнен Под. 3,4,5 На 2 полугодие – под 1,2,7 |
|  |  |  | Смена светильников в подъездах 1,2,3,4,5,7 на светодиодные. | Текущий | 11287,00 | Выполнен Под. 3,4,5 На 2 полугодие – под 1,2,7 |
|  |  |  | Ремонт скамейки во дворе | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Переработка веток у контейнерной площадки. | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт ж/б плиты и гидроизоляция козырька балкона кв.14 | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  | ул. Пархинская д.67, |  | Ремонт межпанельных швов -103,6 п.м. | Текущий | 75249,00 | Выполнено |
|  | ул. Полевая д.3, |  | Восстановление освещения в машинном отделении лифтовых под.1,2 | Текущий | 10154,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка канализационного стояка кв.63,67,71 до чердака | Текущий | 8636,00 | Выполнено |
|  |  |  | Косметический ремонт подъезда 1. | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  | ул. Полиграфская, д.9, |  | Изготовление и установка металлических решеток на продухи в подвале 2 шт | Текущий | 1 124,00 | Выполнено |
|  |  |  | Изготовление и установка решеток на окна ПВХ в подъездах 1-4 | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт скамеек, карусели, комплекса-горка, покраска оборудования в детском городке. | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт и гидроизоляция ж/б плит козырьков под. 1,2,3. | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Смена окон в под.1-4 на ПВХ | Капитальный |  | Выполнено |
|  |  |  | Установка решеток на окна в подъездах 1-4 | Текущий |  | Выполнено |
|  | ул. Полиграфская, д.11, |  | Ремонт кровли в местах протеканий (кв.19) | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка розлива отопления в подвале | Текущий | 7508,00 | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт, остекление окон под. 1,2,3 | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Ремонт межпанельных стыков на фасаде МОП -81п.м., кв.48 – 22,3 п.м. | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Ремонт фасада (ремонт козырьков лоджий, балконов –41,2м2) | Капитальный | 42794,40 | На 2 полугодие |
|  |  |  | Ремонт кровли -840 м2 с выходами на крышу -2шт | Капитальный | 1163682,00 | На 2 полугодие |
|  |  |  | Косметический ремонт под. 1 | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  | ул. Полиграфская, д.17 |  | Установка светодиодных светильников на лест.площадках и в тамбуре подъ.2 - 4 шт | Текущий | 2 892,00 | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт лавочек у под. 1, 2, 3 | Текущий | 1884,00 | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт скамейки –1шт., демонтаж песочницы – 1шт. на детской игровой площадке | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Выпиливание сухого тополя -1шт | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  | ул. Полиграфская, д.21 |  | Восстановление напольной плитки на площадке эт.2 под.1. | Текущий | 2 836,00 | Выполнено |
|  |  |  | Покраска оборудования на детской площадке | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Ремонт скамеек -2шт. | Текущий |  | Выполнено |
|  | ул. Рабкоровская, д. 5, |  | Устройство контейнерной площадки с заглубленным контейнером на прежнем месте, в совместное пользование и софинансирование 5-тью управляющими организациями. | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Герметизация температурного шва гл.фасада кв.34 -14п.м. | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  | ул. Рабкоровская, д. 27, |  | Установка светодиодных светильников подъ.1,2-10 шт | Текущий | 7 231,00 | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт межпанельных швов 81,9 п.м. | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  | ул. Радищева, д.13, корп.1,2 |  | - |  |  | На 2 полугодие |
|  | ул. С.Перовской, д.1, |  | Демонтаж провода с торца дома с автовышки | Текущий | 2 043,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка канализационного стояка кв.40 | Текущий | 1822,00 | Выполнено |
|  |  |  | Установка ОДПУ отопления | Капитальный |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Ремонт фасада (козырьки подъездов 1-8) | Капитальный |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Установка светодиодных светильников в под. 1-8, на фасаде дома | Капитальный |  | На 2 полугодие |
|  | ул. С.Перовской, д.3, |  | Ремонт кровли с автовышки над кв.33 | Текущий | 3 305,00 | Выполнено |
|  | ул. С.Перовской, д.4, |  | Разреживание деревьев (поросль клена) | Текущий |  | Выполнено |
|  | ул. С.Перовской, д.6, |  | Установка светодиодных светильников в под. 1,2,3 (15шт) | Текущий | 10 846,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена регистра отопления в подъ.4 | Текущий | 5753,00 | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт кровли в местах протечки (под.1, кв. 17, 20) | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт ж/б плиты балкона кв.73 | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Герметизация стыков кв. 13,17,65,73,77 под конструкциями остеклений балконов, не вошедшими в капремонт фасада 2017г. | Текущий |  | Выполнено кв.73 На 2 полугодие при условии демонтажа жителями остеклений балконов |
|  | ул. Труда, д.19, |  | Ремонт козырька подъезда № 2. | Текущий |  | Выполнено |
|  | ул. Февральская, д.48, |  | Смена почтовых ящиков подъ.2 | Текущий | 5 856,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка канализации в подвале | Текущий | 13 164,00 | Выполнено |
|  |  |  | Покраска оборудования в детском городке. | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  | ул. Щепкина, д.8, |  | Ремонт ж/б плит балконов кв. 19, 21 | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Ремонт кровли в местах протечек (кв. 9, 11) | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт кровли с автовышки над подъ.3 | Текущий | 3305,00 | Выполнено |
|  |  |  | Изготовление и установка одного звена водосточного стояка и 2х отметов | Текущий | 4309,00 | Выполнено |
|  | ул. Щепкина, д.10, |  | Покраска сиденья на качели. | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка канализационного стояка кв.19 | Текущий | 2543,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка розлива ХВС | Текущий | 3657,00 | Выполнено |
|  |  |  | Омоложение черемухи во дворе дома | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Ремонт системы ХВС | Капитальный |  | На 2 полугодие |
|  | ул. Щепкина, д.12, |  | Изготовление и установка отметов | Текущий | 4 467,00 | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт водосточных стояков дворового фасада -4шт. (изготовление и установка звеньев-7шт, отметов -2шт, лотков -4шт) | Текущий | 14896,00 | Выполнено |
|  |  |  | Изготовление и установка оградительных решеток на окна под.1-4 | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Ремонт и гидроизоляция ж/б плит козырьков под. 2,3,4 | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Ремонт примыканий дверного блока входа в под.2 | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт фасада (отмостки –80 п.м., установка окон ПВХ –40,3м2) | Капитальный | 467587,00 | Выполнено Спецсчет |
|  | ул. Щепкина, д.13, |  | Смена участка стояка канализации кв. 53 | Текущий | 1853,00 | Выполнено |
|  | ул. Щепкина, д.15, |  | Смена участка канализационного лежака в подвале подъ.1 | Текущий | 20 129,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка стояка ХВС кв.50,53 | Текущий | 4 692,00 | Выполнено |
|  | ул. Щепкина, д.17, |  | Смена доски на мостике в детском игровом комплексе. | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Покраска дощатых элементов детского городка (ступеньки, мостик). | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Смена участка канализационного стояка кв.1 | Текущий | 1386,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка стояка ХВС кв.50,53 | Текущий | 4692,00 | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт межпанельных швов -20,3п.м. | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Окраска входных дверей под. 1-4 | Текущий |  | Выполнено |
|  | ул. Щепкина, д.21, |  | Установка светодиодных светильников на фасадет-2шт | текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Ремонт кровли в местах протекания (кв. 29, под.2) | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Переработка веток со стороны главного и дворового фасадов. | Текущий |  | Выполнено |
|  | ул. Щепкина, д.23 |  | Установка крана для полива подъ.1 | Текущий | 9 142,00 | Выполнено |
|  |  |  | Установка светодиодных светильников в под. 2, 4 | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  | ул. Щепкина, д.25, |  | Смена врезки на розливе ХВС | Текущий | 6944,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена стояка ХВС (кв.63,66,69,72,75 кухня) | Текущий | 25 790,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена стояка ГВС (кв.63,66,69,72,75 кухня) | Текущий | 20 020,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка стояка ХВС (кв.3,6кухня) | Текущий | 17 983,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка стояка ГВС (кв.3,6кухня) | Текущий | 11 848,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена регистра отопления в подъ.2 | Текущий | 11 290,00 | Выполнено |
|  |  |  | Герметизация межпанельных швов 30п.м. | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  | ул. Щепкина, д.43, |  | Смена ввода отопления (подача, обратка) | Текущий | 13 643,00 | Выполнено |
|  | ул. Юбилейная, д.4, |  | Смена вводной задвижки на подаче ГВС | Текущий | 5 043,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена насоса на системе ГВС | Текущий | 13693,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка канализационного стояка кв.28 | Текущий | 1838,00 | Выполнено |
|  |  |  | Установка светильников светодиодных в под. 6 | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Косметический ремонт под. 6 | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Модернизация УУТЭ | Капитальный |  | На 2 полугодие |
|  | ул. Юбилейная, д.6, |  | Устройство площадки крыльца у входной двери под.4 | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Благоустройство контейнерной площадки | Текущий |  | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт и гидроизоляция ж/б плит козырьков под. 1,2,3. | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Смена стояка ХВС кв.1,5,9,13, | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Смена смежного стояка ХВС кв.2,3,6,7,10,11,14,15,18,19 | Текущий | 42 876,00 | Выполнено |
|  |  |  | Подсыпка щебнем перед подъездами | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Ремонт розлива отопления, установка ОДПУ отопления. | Капитальный |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Ремонт розлива ХВС | Капитальный |  | На 2 полугодие |
|  | ул. Юбилейная, д.10, |  | Ремонт межпанельных швов (кв.1, 28) – 19,4 п.м. | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Установка светодиодных светильников в подъездах 1-6 | Текущий | 3 363,00 | Выполнено Под.6 На 2 полугодие под 1-5 |
|  |  |  | Спилить клен со стороны главного фасада. | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  | ул. Юбилейная, д.16, |  | Смена участка розлива ГВС | Текущий | 5 845,00 | Выполнено |
|  |  |  | Смена участка канализационного стояка в элеваторном узле | Текущий | 6 248,00 | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт кровли в местах протекания (кв.35, 71, под.2) | Текущий |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Ремонт торцевой ж/б плиты лоджии кв.66 | Текущий | 6 550,00 | Выполнено |
|  |  |  | Ремонт розлива отопления, установка ОДПУ отопления. | Капитальный |  | На 2 полугодие |
|  |  |  | Смена розлива ГВС | Капитальный |  | На 2 полугодие |

Зам.директора ООО «РАСКАТ-РОС»

по техническим вопросам:                                                           С.В.Сенин.