ПЛАН     текущего ремонта на 2012год

жилого дома по адресу ул. Черепанова,1   по ООО «Строй Град»

| №п\п | Мероприятия и виды работ | Ед. Изм. | Объем работ | Стоимость Работ Тыс.руб. | Сроки Исполнения квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт тепловых вводов | Шт\м | 1/2 | 2 | 2 |
| 2 | Ремонт тепловых узлов | Шт | 1 | 5 | 2 |
| 3 | Промывка, опресовка внутренней системы | Шт\м.п. | 60 | 35 | 2 |
| 4 | Ремонт внутренней системы отопления | М.п. | 25 | 7 | 2-3 |
| 5 | Ремонт водопровода | М.п. | 20 | 65 | 1-4 |
| 6 | Ремонт кровли | М.кв. | 80 | 35 | 2 |
| 7 | Ремонт межпанельных швов | М.п. | --- | --- | --- |
| 8 | Ремонт оконных блоков \МОП\ | Шт | 2 | 2,5 | 2-3 |
| 9 | Ремонт дверных блоков \МОП\ | Шт | 1 | 1,5 | 2 |
| 10 | Ремонт канализации | М.п. | 45 | 10 | 1-4 |
| 11 | Ремонт балконных плит | Шт | 2 | 25 | 2-3 |
| 12 | Ремонт электрощитов | Шт | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Ремонт электролиний | М.п. | 33 | 15 | 1-4 |
| 14 | Устройство контейнерных площадок | Шт | --- | --- | --- |
| 15 | Косметический ремонт подъездов | Шт | 1 | 35 | 2-3 |
| 16 | Остекление \МОП\ | М.кв. | 8 | 5 | 2-3 |
| 17 | Заготовка песка | М.куб. | 3 | 1,5 | 3 |
| 17 | Осушение подвалов | М.кв. | 280 | 5 | 1-4 |
| 18 | Ремонт водосточных труб | М.п. | 8/80 | 40 | 2-3 |
| 19 | Ремонт отмостки | М.кв. | 130 | 76 | 2-3 |
| 20 | Выпиливание деревьев | Шт | --- | --- | --- |
| 21 | Ремонт парапетов | М.п. | 1 | 20 | 2-3 |
| 22 | Частичный ремонт подъездов \лестничные марши, ограждения, поручни\ | шт | 1 | 2 | 2-3 |
| Итого стоимость работ по текущему ремонту многоквартирного жилого дома | 389,5 т.р. |

Работы планируется выполнить в пределах поступивших денежных средств, план ремонтных работ подлежит корректировке.

Директор ООО «Строй Град»                                           А.Н.Графчиков