План текущего ремонта жилого фонда на 2013 год, находящегося в управлении ООО «НОРД-СТРОЙ»

| №п/п | Адрес | Наименование работ | Единицы измерения | Объем работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Колышкина, 25 | Ремонт отмостки | м.п. | 100 | 3 кв.2013 г. |
| 2 | ул.Колышкина, 23 | 1.Ремонт мягкой кровли 2.восстановление стыков стеновых панелей 3.ремонт отмостки Ремонт балкона(кВ. 56) 4.Ремонт 3,4,5 подъездов | м.п. м.п. м.п. шт | 100 100 50 1 | 2 кв. 2013 г. 2 кв. 2013г. 2 кв.2013 г. 3кв.2013 г. |
| 3 | ул. Колышкина, 17 | 1.Частичный ремонт крыши 2.восстановление канализации | м.кв. м.п. | 100 50 | 2 ква.2013 2 кв.2013 |
| 4 | ул. Колышкина, 15 | 1.ремонт отмостки 2.рвосстановление водосточных труб 3.ремонт крыши над подъездами | м.п. м.п. м.кв. | 50 50 50 | 2 кв. 2013г. 3 кв2013 2 кв2013 |
| 5 | ул. Колышкина,13 | 1.Ремонт мягкой кровли 2.Ремонт отмостки | м.п. м.п. | 100 50 | 2 кв. 2013 2 кв. 2013 |
| 6 | ул.Колышкина, 11 | - | - | - | - |
| 7 | ул. Колышкина, 9 | 1.Частичный ремонт крыши 2.ремонт канализации | м.кв. м.п. | 30 20 | 2 ква 2013 |
| 8 | ул.Колышкина,5 | Спиливание деревьев | шт | 4 | 1 кв. 2013 |
| 9 | ул. Колышкина, 3 | Спиливание деревьев | шт | 2 | 1 кв. 2013 |
| 10 | ул.Тракторная, 2»В» | Ремонт отмостки | М.п. | 20 | 2 ква.2013 |
| 11 | ул.Колышкина, 19 | 1.Ремонт крыши 2.ремонт отмостки 3.ремонт отопления в подъездах | м.кв м.п. м.п. | 100 50 20 | 2 кв. 2013 2 ква 2013 1 кв. 2013 |
| 12 | ул.Ширшова, 23 | Восстановление мягкой кровли | м кв. | 400 | 2 ква. 2013 |
| 13 | ул.Планировочная, 3 | 1.Восстановление мягкой кровли 2.восстановление канализации | м кв. м п. | 200 20 | 2 кв. 2013 |
| 14 | ул.Планировочная, 5 | 1. Восстановление мягкой кровли | м п. | 50 | 2 кв.2013 |
| 15 | ул.Северный проезд, 3 | 1.Восстановлениедвухскатной шиферной кровли 2.Ремонт крылец 3.ремонт розлива отопления | мп шт м п. | 100 3 40 | 2 кв 2013 2 кв 2013 |
| 16 | ул.Тракторная,2 «Д» | 1.ремонт розлива ХВС | м.п. | 30 | 2 кв2013 |
| 17 | ул. Тракторная, 2 «Г» | 1.ремонт фасада | м.кв. | 200 | 2,3 кв2013 |
| 18 | ул.Тракторная, 2 «А» | 1.восстановление кладки вентил. шахт. | м. кв. | 10 | 2 кв.2013 |
| 19 | ул.Тракторная,3«Б» | 1.Ремонт канализации | м п | 40 | 2,3 кв 2013 |
| 20 | ул. Лосевская, 23 | 1.Ремонт мягкой кровли | м кв | 50 | 2,3 кв 2013 |
| 21 | ул. Лосевская, 19 | Ремонт мягкой кровли | м кв. | 50 | 2,3 кв 2013 |
| 22 | ул.Лосевская,17 | Ремонт мягкой кровли | м кв | 50 | 2.3кв 2013 |
| 23 | ул.Лосевская, 21 | Ремонт мягкой кровли | м кв | 50 | 2.3 кв 2013 |
| 24 | ул.Шевченко 21 | Ремонт кровли Ремонт розлива ХВС Ремонт ГВС | м.кв. м.п м.п | 100 40 40 | 2,3 кв 2013 2.3кв2013 2,3кв2013 |
| 25 | ул.Шевченко,17 | Ремонт канализации | м.п. | 100 | 2,3 кв.2013 |
| 26 | ул.Шевченко,19 | Ремонт канализации | м.п. | 100 | 2,3 кв.2013 |
| 27 | ул.Шевченко,13 | Ремонт ХВС | м.п | 40 | 2,3кв2013 |
| 28 | ул.Южная,18 | Ремонт канализации | м.п | 400 | 2,3кв 2013 |
| 29 | ул.Южная,13 | Ремонт канализации | м.п. | 200 | 2,3 кв.2013 |
| 30 | ул.Южная,14 | Ремонт канализации Ремонт ХВС | м.п. м.п. | 50 50 | 2,3 кв.2013 |
| 31 | ул.Южная,16 | Ремонт канализации Ремонт ХВС | м.п. м.п. | 100 50 | 2,3 кв.2013 |
| 32 | ул.Ростовская,3 | Ремонт канализации | м.п. | 100 | 2,3 кв.2013 |
| 33 | пос.Володарского,11 | Ремонт отопления Ремонт розлива ХВС Ремонт входных дверей Остекление рам на лестнич.клетках | м.п. м.п. шт. | 100 100 2 | 2,3 кв.2013 |
| 34 | пос.Володарского,16 | Ремонт канализации | м.п. | 100 | 2,3 кв.2013 |
| 35 | ул.Пирогова,4 | Спиливание деревьев Остекление рам в подъезде Частичный ремонт межпанельных швов Ремонт канализации | шт. шт. м.п. м.п. |  | 2,3 кв.2013 |
| 36. | ул.Пестеля,1Б | Ремонт балконов |  |  | 2 кв.2013 |
| 37 | ул.Пестеля,1А | Ремонт цоколя Ремонт балконов |  |  | 2,3 кв.2013 |
| 38 | ул.Колышкина,7 | Укрепление водосточных труб |  |  | 2,3 кв.2013 |
| 39 | ул.3-я Тарнопальская,9 | Ремонт цоколя Ремонт отмостки Ремонт |  |  | 2,3 кв.2013 |

Работы  планируются  выполнить  в  пределах  поступивших  денежных средств,  план ремонтных  работ  подлежит  корректировке.

При выполнении плана также учитываются денежные средства, поступающие от жителей МКД, а так же пожелания собственников жилых помещений.

Директор                                                                                                           Ю.А.Железнова