План текущего ремонта жилого фонда на 2014 год, находящегося в управлении ООО «НОРД-СТРОЙ»

| №п/п | Адрес | Наименование работ | Единицы измерения | Объем работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Колышкина, 25 | 1.Ремонт ливневых труб 2.Ремонт фасада | м. | 15 | 2 кв. 2 кв. |
| 2 | ул.Колышкина, 23 | 1.Ремонт электрических щитов 2.Ремонт межпанельных швов 3.Ремонт канализации 4.Ремонт розлива отопления 5.Ремонт 3,4,5,6 подъездов | шт. м.п. м. м. | 40 200 15 | 1-2 кв. 2-3 кв. 2 кв. 1-2кв. 3-4 кв. |
| 3 | ул. Колышкина, 17 | 1.Косметический ремонт 4-го подъезда 2.Кирпичная кладка подвального входа |  |  | 1 кв. 2-3кв. |
| 4 | ул. Колышкина, 15 | 1.Ремонт шиферной кровли 2.Ремонт розлива ХВС 3.Ремонт розлива отопления 4.Ремонт отмостки | м.кв. м. м. м.кв. | 50 66 40 | 2 кв. 1 кв. 3 кв. 2 кв. |
| 5 | ул. Колышкина,13 | 1.Ремонт отмостки 2.Ремонт розлива отопления | м.кв. м. | 40 | 2 кв. 2 кв. |
| 6 | ул.Колышкина, 7 | 1.Ремонт розлива ХВС 2.Ремонт розлива отопления | м. м. | 20 20 | 1 кв. 2 кв. |
| 7 | ул. Колышкина, 9 | 1.Демонтаж, монтаж балконных плит | м.кв | 19 | 3 кв. |
| 8 | ул.Колышкина,5 | 1.Ремонт канализации | м. | 8 | 1 кв. |
| 9 | ул. Колышкина, 3 | Спиливание деревьев | шт | 2 | 2 кв. |
| 10 | ул.Тракторная, 2»В» | Ремонт отмостки | М.п. | 20 | 2 кв. |
| 11 | ул.Колышкина, 19 | 1.Ремонт шиферной кровли над 4-м подъездом 2.Ремонт козырьков над подъездами 3.Ремонт розлива ХВС 4.Ремонт балконной плиты кв.№49 | м.кв м.кв. м. м.кв. | 30 12 30 3 | 2-3 кв. 2 кв. 2-3 кв. 2 кв. |
| 12 | ул.Ширшова, 23 | 1.Ремонт розлива отопления 2.Ремонт оконных рам, остекление | м. | 40 | 3 кв. 3 кв. |
| 14 | ул.Планировочная, 5 | 1.Частичный ремонт кровли 2.Ремонт межпанельных швов 3.Ремонт розлива отопления | м.кв. м.п. м. | 120 150 40 | 2 кв. 2 кв. 2 кв. |
| 15 | ул.Северный проезд, 3 | 1.Ремонт крылец 2.Ремонт цоколя 3.Косметический ремонт подъезда |  |  | 2,3 кв. 2,3 кв. 1 кв. |
| 16 | ул.Тракторная,2 «Д» | 1.Ремонт розлива отопления. 2.Ремонт канализации | м. м. | 20 40 | 2-3 кв. 1 кв. |
| 17 | ул. Тракторная, 2 «Г» | 1.Ремонт цоколя | м.кв. | 100 | 2 кв. |
| 18 | ул.Тракторная, 2 «А» | 1.Ремонт отмостки | м. кв. | 60 | 2 кв. |
| 19 | ул.Тракторная,3«Б» | 1.Ремонт оконных рам 2.Ремонт канализации | м. | 50 | 4 кв. 1,2 кв. |
| 20 | ул.Лосевская, 23 | 1.Ремонт мягкой кровли 2.Ремонт козырька балкона 3.Косметичесий ремонт 1-го подъезда 4.Ремонт канализационной сети 5.Ремонт стояков ХВС, ГВС | м кв м.кв. м. м. | 130 | 2,3 кв 2 кв. 1 кв. 1 кв. 1 кв. |
| 21 | ул.Шевченко 21 | 1.Ремонт мягкой кровли 2.Косметический ремонт 4-го подъезда 3.Ремонт розлива отопления 4.Ремонт розлива ХВС | м.кв. м.кв. м. м. | 300 30 30 | 2 кв. 2 кв. 2 кв. 1кв. |
| 22 | ул.Шевченко,17 | 1.Косметический ремонт подъездов (3,4) 2.Остекление подъездных рам | м.кв. | 100 | 1 кв 1,2 кв. |
| 23 | ул.Шевченко,19 | 1.Ремонт отопления | м. | 20 | 2 кв. |
| 24 | ул.Шевченко,13 | 1.Ремонт отмостки 2.Ремонт мягкой кровли 3.Ремонт крылец 4.Ремонт канализации | м. м.кв. м. | 130 90 50 | 2 кв. 2 кв. 2,3 кв. 1 кв. |
| 25 | ул.Южная,13 | 1.Ремонт канализации 2.Ремонт розлива отопления 3.Ремонт розлива ХВС, ГВС 4.Ремонт кровли, балконов | м. м. м. | 50 45 100 | 1 кв. 1,2 кв. 2,3 кв. 3 кв. |
| 26 | ул.Южная,18 | 1.Ремонт розлива ГВС, ХВС 2.Ремонт мягкой кровли 3.Косметический ремонт подъездов (3,6) 4.Ремонт оконных рам, остекление | м. м.кв. м.кв. | 200 50 | 2 кв. 1,2 кв. 3,4 кв. 3,4 кв. |
| 27 | ул.Южная,14 | 1.Ремонт крылец 2.Ремонт розлива ХВС 3.Ремонт розлива ГВС, отопления | м. м. | 50 | 2 кв. 2 кв. 2,3 кв. |
| 28 | ул.Южная,16 | 1.Ремонт канализационной сети 2. Ремонт мягкой кровли 3.Ремонт оконных рам, остекление 4.Ремонт розлива отопления, ХВС | м. м.кв. м. | 80 200 | 1 кв. 2 кв. 2 кв. 1,2 кв. |
| 29 | ул.Ростовская,3 | 1.Ремонт мягкой кровли 2.Укрепление ступеней крыльца подъезда 2. 3.Ремонт розлива ГВС | м.кв. м. | 100 | 2,3 кв. 1-2 кв. 3,4 кв. |
| 30 | пос.Володарского,11 | 1.Ремонт розлива ХВС 2.Демонтаж, монтаж входных дверей | м. м.кв. | 30 12 | 2-3 кв. 2 кв. |
| 31 | пос.Володарского,16 | 1.Косметический ремонт 2-го подъезда | м.кв. |  | 3 кв. |
| 32 | ул.Пестеля,1Б | 1.Ремонт балконных плит 2.Ремонт розлива ХВС | м. | 40 | 3 кв. 2 кв. |
| 33 | ул.Пестеля,1А | 1.Ремонт балконных плит 2.Ремонт водосточных труб 3.Ремонт канализационной сети 4.Ремонт розлива ГВС | м. м. | 20 35 | 3 кв. 3 кв. 1 кв. 1,2 кв. |
| 34 | ул.3-я Тарнопальская,9 | 1.Ремонт вентиляционной шахты 2.Ремонт конька крыши |  |  | 2,3 кв. 2,3 кв. |

Работы  планируются  выполнить  в  пределах  поступивших  денежных средств,  план ремонтных  работ  подлежит  корректировке.

При выполнении плана также учитываются денежные средства, поступающие от жителей МКД, а так же пожелания собственников жилых помещений.

Директор                                                                                                           Ю.А.Железнова