Приложение

к постановлению Администрации

городского округа город Рыбинск

от___________№________

1. Изложить таблицу 1.5. в следующей редакции:

| Наименование источника тепловой энергии | Установленная мощность суммарная по котельной, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час | ГВС | ОВ | Технология/пар | Всего | Резерв мощности (+), дефицит мощности (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный планировочный район |
| ПАО "ОДК "Сатурн" | 647,72 | 473,72 | 289 | 18,45 | 161,09 | 0 | 179,54 | 109,46 |
| Стоялая | 10,5 | 9,45 | 9,28 | 0,00 | 6,63 | 0 | 6,63 | 2,65 |
| Поток | 86 | 77,94 | 76,54 | 0,87 | 11,34 | 0 | 12,20 | 64,34 |
| Итого: | 744,22 | 561,11 | 374,82 | 19,32 | 179,05 | 0,00 | 198,37 | 176,45 |
| Южный планировочный район |
| С.Перовская | 24,9 | 22,41 | 22,01 | 0,00 | 16,28 | 0 | 16,28 | 5,73 |
| Призма | 40,02 | 36,02 | 35,37 | 2,05 | 17,88 | 0 | 19,93 | 15,44 |
| Тема | 38 | 33,42 | 32,82 | 0,77 | 15,70 | 0 | 16,47 | 16,35 |
| Военная база | 11,88 | 10,7 | 10,51 | 0,35 | 9,74 | 0,444 | 10,54 | -0,03 |
| Полиграф | 116 | 104,76 | 102,88 | 2,84 | 29,35 | 0 | 32,20 | 70,68 |
| Магма | 75 | 69,42 | 68,18 | 2,07 | 17,02 | 0 | 19,09 | 49,09 |
| Элеватор | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0 | 0,11 | 0,00 |
| Мариевка(Дом престарелых) | 3,55 | 3,19 | 3,13 | 0,33 | 0,93 | 0 | 1,26 | 1,87 |
| ФКУ СИЗО-2 (ИЗ 76/2 ФБУ) | 2 | 1,8 | 1,77 | 0,02 | 0,13 | 0 | 0,14 | 1,63 |
| Бойлерная Щепкина,19 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 0,23 | 0,00 | 0 | 0,23 | 4,64 |
| Бойлерная Гагарина, 35 | 0,069201 | 0,069201 | 0,069201 | 0,07 | 0,00 | 0 | 0,07 | 0,00 |
| АО "Воентелеком" | 7,5 | 6,75 | 6,63 | 0,15 | 1,82 | 0 | 1,98 | 4,65 |
| Итого: | 318,98 | 288,58 | 283,42 | 8,89 | 108,98 | 0,44 | 118,31 | 165,11 |
| Восточный планировочный район |
| Сельхозтехника | 25 | 24,95 | 24,5 | 0,68 | 10,64 | 0 | 11,31 | 13,19 |
| АО "Рыбинскхлеб" | 5 | 4,5 | 4,91 | 0,13 | 1,41 | 0 | 1,53 | 3,38 |
| Нефтебаза | 19,5 | 17,55 | 17,23 | 0,25 | 2,32 | 0 | 2,57 | 14,66 |
| ООО "Мясопродукт" | 1,65 | 1,49 | 1,45 | 0,01 | 0,08 | 0 | 0,09 | 1,36 |
| Итого: | 51,15 | 48,49 | 48,09 | 1,06 | 14,45 | 0,00 | 15,51 | 32,58 |
| Западный планировочный район |
| Веретье | 150 | 135 | 132,58 | 9,68 | 98,18 | 0 | 107,86 | 24,72 |
| Бабушкина | 23,1 | 20,79 | 20,42 | 2,34 | 16,07 | 0 | 18,41 | 2,01 |
| Итого: | 173,1 | 155,79 | 153,00 | 12,02 | 114,25 | 0,00 | 126,27 | 26,73 |
| Переборский планировочный район |
| Переборы | 64,29 | 57,86 | 56,82 | 2,84 | 27,18 | 0 | 30,02 | 26,80 |
| Итого: | 64,29 | 57,86 | 56,82 | 2,84 | 27,18 | 0,00 | 30,02 | 26,80 |
| Заволжский планировочный район |
| Слип | 77,13 | 69,42 | 68,18 | 1,30 | 16,01 | 0 | 17,31 | 50,87 |
| Психбольница | 0,74 | 0,67 | 0,66 | 0,07 | 0,24 | 0 | 0,30 | 0,36 |
| Школа-интернат | 1,6 | 1,44 | 4,41 | 0,25 | 0,83 | 0 | 1,08 | 3,33 |
| Школа №16 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,00 | 0,13 | 0 | 0,13 | 0,04 |
| Рыбинсккорм | 1,14 | 1,03 | 1,02 | 0,00 | 2,17 | 0 | 2,17 | -1,15 |
| Итого: | 80,61 | 72,56 | 74,27 | 1,62 | 19,39 | 0,00 | 21,00 | 53,27 |
| Шекснинский планировочный район |
| Волжский | 255,9 | 230,31 | 226,19 | 9,24 | 169,82 | 2,4328 | 181,50 | 44,69 |
| ГЭС | 4,5 | 4,06 | 3,99 | 0,30 | 3,00 | 0 | 3,30 | 0,69 |
| Итого: | 260,4 | 234,37 | 230,18 | 9,54 | 172,82 | 2,43 | 184,80 | 45,38 |
| ИТОГО: | 1 692,75 | 1 418,76 | 1 220,60 | 55,29 | 636,12 | 2,88 | 694,29 | 526,31 |

2. Изложить таблицу 1.6 в следующей редакции:

| № п/п | Вид топл. | Источник т/снабжения | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газ | Веретье | 155,65 | 155,65 | 155,65 | 155,65 | 155,65 | 155,65 | 155,61 | 155,61 | 155,61 | 155,61 | 155,61 | 155,61 | 155,63 |
| 2 | Газ | Поток | 154,98 | 154,98 | 154,98 | 154,98 | 154,98 | 154,98 | 154,98 | 154,98 | 154,98 | 154,98 | 154,98 | 154,98 | 154,98 |
| 3 | Газ | Бабушк. | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 |
| 4 | Газ | Стоялая | 165,91 | 165,91 | 165,91 | 165,91 | 165,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,76 | 165,76 | 165,76 | 165,76 | 165,85 |
| 5 | Газ | С. Перовская | 157,54 | 157,54 | 157,54 | 157,54 | 157,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,47 | 157,47 | 157,47 | 157,47 | 157,51 |
| 6 | Газ | Мариевка | 164,86 | 164,86 | 164,86 | 164,86 | 164,86 | 164,86 | 164,64 | 164,64 | 164,64 | 164,64 | 164,64 | 164,64 | 164,77 |
| 7 | Газ | Тема | 158,06 | 158,06 | 158,06 | 158,06 | 158,06 | 158,06 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,03 |
| 8 | Газ | Призма | 156,72 | 156,72 | 156,72 | 156,72 | 156,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,69 | 156,69 | 156,69 | 156,69 | 156,71 |
| 9 | Газ | Слип | 156,93 | 156,93 | 156,93 | 156,93 | 156,93 | 156,93 | 156,93 | 156,93 | 156,93 | 156,93 | 156,93 | 156,93 | 156,93 |
| 10 | Газ | Сельхозтехника | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,53 | 156,53 | 156,53 | 156,53 | 156,53 | 156,53 | 156,68 |
| 11 | Газ | Магма | 160,21 | 160,21 | 160,21 | 160,21 | 160,21 | 160,21 | 160,24 | 160,24 | 160,24 | 160,24 | 160,24 | 160,24 | 160,23 |
| 12 | Газ | Псих. Болница | 166,22 | 166,22 | 166,22 | 166,22 | 166,22 | 166,22 | 165,98 | 165,98 | 165,98 | 165,98 | 165,98 | 165,98 | 166,13 |
| 13 | Газ | Полиграф | 157,24 | 157,24 | 157,24 | 157,24 | 157,24 | 157,24 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,19 |
| 14 | Газ | В/ база | 160,31 | 160,31 | 160,31 | 160,31 | 160,31 | 160,31 | 160,24 | 160,24 | 160,24 | 160,24 | 160,24 | 160,24 | 160,28 |
| 15 | Газ | ГЭС | 155,44 | 155,44 | 155,44 | 155,44 | 155,44 | 155,44 | 155,15 | 155,15 | 155,15 | 155,15 | 155,15 | 155,15 | 155,32 |
| 16 | Газ | Переборы | 155,52 | 155,52 | 155,52 | 155,52 | 155,52 | 155,52 | 155,57 | 155,57 | 155,57 | 155,57 | 155,57 | 155,57 | 155,54 |
| 17 | Газ | Волжский | 156,76 | 156,76 | 156,76 | 156,76 | 156,76 | 156,76 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,79 |
| 18 | Газ | Шк-интернат | 158,70 | 158,70 | 158,70 | 158,70 | 158,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,62 | 158,62 | 158,62 | 158,62 | 158,67 |
| 19 | Газ | Элеватор | 152,29 | 152,29 | 152,29 | 152,29 | 152,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,29 | 152,29 | 152,29 | 152,29 | 152,29 |
| 20 | Газ | Рыбинсккорм | 163,60 | 163,60 | 163,60 | 163,60 | 163,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,90 | 165,90 | 165,90 | 165,90 | 164,36 |
| 21 | Газ | Нефтебаза | 154,54 | 154,54 | 154,54 | 154,54 | 154,54 | 154,54 | 155,39 | 155,39 | 155,39 | 155,39 | 155,39 | 155,39 | 154,92 |
| 22 | Щепа | СОШ-12 | 246,50 | 246,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,49 |
| 23 | Щепа | СОШ-16 | 240,01 | 240,01 | 240,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,01 | 238,01 | 238,01 | 238,01 | 239,10 |
| 24 | Э/эн. | Щепкина | 144,31 | 144,31 | 144,31 | 144,31 | 144,31 | 144,31 | 144,44 | 144,44 | 144,44 | 144,44 | 144,44 | 144,44 | 144,38 |

3. Изложить таблицу 1.7. в следующей редакции:

| № п/п | Котельная | Производство тепловой энергии, Гкал | Расход топлива, т.у.т. | Расход электроэнергии на технологические цели (производство и передача), кВт*час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Веретье | 354 846,57 | 55 225,92 | 7 079 949,66 |
| 2 | Поток | 43 218,57 | 6 698,01 | 1 281 946,00 |
| 3 | Бабушкина | 53 487,53 | 8 571,49 | 731 831,30 |
| 4 | Стоялая | 15 292,18 | 2 536,26 | 571 472,00 |
| 5 | С. Перовская | 43 381,64 | 6 833,23 | 986 291,00 |
| 6 | Мариевка | 3 551,30 | 585,16 | 237 210,00 |
| 7 | Тема | 50 779,04 | 8 024,80 | 1 567 452,00 |
| 8 | Призма | 51 622,17 | 8 089,68 | 1 523 057,00 |
| 9 | Слип | 54 230,46 | 8 510,21 | 1 407 155,00 |
| 10 | Сельхоз. | 35 437,22 | 5 552,27 | 790 861,00 |
| 11 | Магма | 48 673,43 | 7 798,71 | 1 174 442,00 |
| 12 | Психбол | 824,85 | 137,03 | 20 220,00 |
| 13 | Полиграф | 92 678,68 | 14 568,25 | 2 652 473,60 |
| 14 | В/ база | 32 470,92 | 5 204,52 | 803 589,00 |
| 15 | ГЭС | 9 712,07 | 1 508,47 | 279 050,00 |
| 16 | Переборы | 87 416,23 | 13 596,98 | 1 563 944,44 |
| 17 | Волжский | 249 222,34 | 39 076,55 | 6 820 689,93 |
| 18 | Школа-интернат | 1 930,39 | 306,29 | 74 475,00 |
| 19 | Элеватор | 275,86 | 42,01 | 3 406,00 |
| 20 | Рыбинсккорм | 1 067,21 | 175,4 | 40 204,00 |
| 21 | Нефтебаза | 16 641,66 | 2 578,09 | 576 590,00 |
| 22 | СОШ-16 | 133,01 | 31,80 | 13 276,00 |
| 23 | Бойлерная на ул.Щепкина,19 | 1 311,60 | 189,36 | 1 542 623,00 |
|  | ВСЕГО: | 1 248 204,93 | 195 840,49 | 31 742 207,93 |

4. Заменить в пункте 1.2.5. «Тепловые сети» сводную справку по тепловым сетям МУП «Теплоэнерго», изложив её в следующей редакции:

| № п/п | Наименование котельной | Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении, м | Вид системы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Веретье | 29 401 | 2-х трубная |
| 2 | С.Перовская | 5 991 | 2-х трубная |
| 3 | Стоялая | 4 699 | 2-х трубная |
| 4 | Призма | 11 073 | 4-х трубная |
| 5 | Тема | 7 666 | 4-х трубная |
| 6 | Слип | 10 818 | 4-х трубная |
| 7 | Магма | 8 209,3 | 4-х трубная |
| 8 | Сельхозтехника | 9 082 | 4-х трубная |
| 9 | ГЭС | 5 541 | 4-х трубная |
| 10 | Военная база | 4 277,0 | 2-х трубная |
| 11 | Переборы | 13 941 | 2-х трубная |
| 12 | Полиграф | 21 085 | 4-х трубная |
| 13 | АО"Рыбинскхлеб" | 1 477 | 4-х трубная |
| 14 | ООО"Мясопродукт" | 162,0 | 3-х трубная |
| 15 | Волжский | 32 280 | 2-х трубная |
| 16 | ПАО"ОДК "Сатурн и ЦТП" | 46 353,0 | 2-х трубная |
| 17 | Нефтебаза | 2 493 | 4-х трубная |
| 18 | ФКУ "ИЗ 76/2" | 48 | 4-х трубная |
| 19 | Психбольница | 0,0 |  |
| 20 | Элеватор,3а | 80,0 | 2-х трубная |
| 21 | АО "Воентелеком" | 74 | 2-х трубная |
| 22 | Бабушкина | 6 259 | 2-х трубная |
| 23 | Поток | 4 875 | 2-х трубная |
| 24 | Школа - интернат | 778 | 4-х трубная |
| 25 | Мариевка | 500 | 4-х трубная |
| 26 | СОШ № 12 | 57,6 | 2-х трубная |
| 27 | Рыбинсккорм | 397,5 | 2-х трубная |
| 28 | Бойлерная ул. Щепкина | 194,0 | 2-х трубная |
| 29 | СОШ № 16 | 0,0 |  |
|  |  | 227 811,7 |  |

5. Изложить таблицу 3.1.. в следующей редакции:

| Наименование источника тепловой энергии | Установленная мощность суммарная по котельной, Гкал/час |
| --- | --- |
| Центральный планировочный район |
| ПАО "ОДК "Сатурн" | 647,72 |
| Стоялая | 10,5 |
| Поток | 86 |
| Итого: | 744,22 |
| Южный планировочный район |
| С.Перовская | 24,9 |
| Призма | 40,02 |
| Тема | 38 |
| Военная база | 11,88 |
| Полиграф | 116 |
| Магма | 75 |
| Элеватор | 0,13 |
| Мариевка(Дом престарелых) | 3,55 |
| ФКУ СИЗО-2 (ИЗ 76/2 ФБУ) | 2 |
| Бойлерная Щепкина,19 | 4,87 |
| Бойлерная Гагарина, 35 | 0,069201 |
| ОАО "Воентелеком" | 7,5 |
| Итого: | 318,98 |
| Восточный планировочный район |
| Сельхозтехника | 25 |
| ОАО "Рыбинскхлеб" | 5 |
| Нефтебаза | 19,5 |
| ООО "Мясопродукт" | 1,65 |
| Итого: | 51,15 |
| Западный планировочный район |
| Веретье | 150 |
| Бабушкина | 23,1 |
| Итого: | 173,1 |
| Переборский планировочный район |
| Переборы | 64,29 |
| Итого: | 64,29 |
| Заволжский планировочный район |
| Слип | 77,13 |
| Психбольница | 0,74 |
| Школа-интернат | 1,6 |
| Школа №16 | 0,172 |
| Рыбинсккорм | 1,14 |
| Итого: | 80,61 |
| Шекснинский планировочный район |
| Волжский | 255,9 |
| ГЭС | 4,5 |
| Итого: | 260,4 |
| ИТОГО по всем источникам: | 1 692,75 |