6. Изложить таблицу 5.1. в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед.изм. | Значение показателя |  |  | Всего | Профинансировано к 2018 | в т.ч. по годам | Остаток финансирования | в т.ч. за счёт платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 182,52 | 207 209,96 | 419 092,42 | 409 580,03 | 481 233,81 | 420 447,23 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |
| 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |
| 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |
| 1.3.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной "Тема" от ТК-5044 до д.11 по ул.Полиграфской | Прокладка циркуляционного трубопровода ГВС с целью подключения строящегося жилого дома по адресу: ул.Волочаевская, д.45а | тепловые сети в р-не ул. Волочаевская-Февральская | Присоед. мощность: Qот Qгвс Диаметр износ | Гкал/ч Гкал/ч м % | 2,1444 0,0766 2Ду150/70 100 | 2,27089 0,16948 2Ду150/70/50 0 | 2019 | 2020 | 3 767,42 | 0,00 | 179,40 | 3 588,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |
| 1.4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 | 3 767,42 | 0,00 | 179,40 | 3 588,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |
| 2.1.1. | Переключение тепловых нагрузок котельной «Военная база» на крупную узловую котельную «Полиграф» | Увеличение загрузки котельной "Полиграф" и снижение расходов, связанных с эксплуатацией котельной "Военная база" | Тепловая сеть, проходящая от ул.Восточная, 8 до ул.М.Горького, 103 | Загрузка котельной | % | 40,88 | 84,73 | 2020 | 2023 | 118 431,65 | 0,00 | 0,00 | 2 819,80 | 2 819,80 | 56 396,02 | 56 396,02 | 0,00 |  |
| 2.1.2. | Переключение тепловых нагрузок котельной «Магма» на крупную узловую котельную «Полиграф» | Увеличение загрузки котельной "Полиграф" и снижение расходов, связанных с эксплуатацией котельной "Магма" Проект был произведен по заказу ДЖКХ ГО г.Рыбинск. В настоящий момент передан в МУП "Теплоэнерго". В 2017 году было выделено финансирование (субсидия) ГО г.Рыбинск и Яросллавской области на строительство первого этапа на сумму 15 892 тыс. руб. В 2018 году ГО г. Рыбинск выделил для нужд проекта (строительство второго этапа) субсидию в размере 7 169 тыс. руб. для получения субсидии от ярославской области на сумму 28 673 тыс. руб в 2018 году, необходима актуализация проекта. На сегодняшний день проект проходит актуализацию (планируемый срок окончания актуализации намечен на май 2018 года). | Тепловая сеть, проходящая от ул.Восточная, 8 до ул.Луговая, 6 | Загрузка котельной | % | 40,88 | 84,73 | 2017 | 2020 | 96 831,72 | 51 813,00 | 22 509,36 | 22 509,36 |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.1.3. | Переключение тепловых нагрузок котельной на ул.С.Перовской и бойлерных ГВС на ул.Щепкина и ул.Гагарина на крупную узловую котельную «Тема» | Увеличение загрузки котельной "Тема" и снижение расходов, связанных с эксплуатацией котельной на ул.С.Перовской и бойлерных ООО "Раскат-РОС". | Тепловая сеть, проходящая по улицам Полиграфской, Февральской, Пархинской, Щепкина | Протяженность по каналу | м | 0 | 2534,3 | 2019 | 2020 | 122 836,47 | 30 554,68 | 23 558,12 | 68 723,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по группе 2 | 338 099,83 | 82 367,68 | 46 067,48 | 94 052,83 | 2 819,80 | 56 396,02 | 56 396,02 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников. |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей. |
|  | Западный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной "Веретье-3" От ТК 1083 до ТК 1145 | Снижения уровня износа оборудования, повышение его надежности | тепловые сети в р-не ул.9 мая | износ | % | 100 | 0 | 2020 |  | 41 748,46 |  | 1 988,02 | 12 781,75 | 14 259,83 | 12 718,86 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.2. | Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной "Веретье-3" От ТК1083 до НС солнечная | Снижения уровня износа оборудования, повышение его надежности | тепловые сети в р-не ул.9 мая - Солнечная | износ | % | 100 | 0 | 2021 |  | 18 922,21 |  | 0,00 | 901,06 | 7 300,05 | 10 721,10 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.3. | Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной "Веретье-3" От ТК1105 до Солнечная 6 | Снижения уровня износа оборудования, повышение его надежности | тепловые сети в р-не ул.9 мая - Солнечная | износ | % | 100 | 0 | 2021 |  | 11 720,38 |  | 0,00 | 558,11 | 6 759,48 | 4 402,79 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.4. | Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной "Веретье-3" От ТК1184 до ТК 1179 | Снижения уровня износа оборудования, повышение его надежности | тепловые сети в р-не ул.Бабушкина - пл.Жукова | износ | % | 100 | 0 | 2021 |  | 12 931,90 |  | 0,00 | 615,80 | 12 316,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.5. | Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной "Веретье-3" От ТК1164 до ТК 1179 | Снижения уровня износа оборудования, повышение его надежности | тепловые сети в р-не ул.9 мая - пл.Жукова | износ | % | 100 | 0 | 2021 |  | 11 237,12 |  | 0,00 | 535,10 | 10 702,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.6. | Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной "Веретье-3" От ТК1193 до 50 лет д.44 | Снижения уровня износа оборудования, повышение его надежности | тепловые сети в р-не ул.50 лет ВЛКСМ | износ | % | 100 | 0 | 2022 |  | 13 430,57 |  | 0,00 | 0,00 | 639,55 | 12 791,02 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.7. | Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной "Веретье-3" От ТК1221 до ТК1200 | Снижения уровня износа оборудования, повышение его надежности | тепловые сети в р-не ул.50 лет ВЛКСМ - Бабушкина | износ | % | 100 | 0 | 2021 |  | 28 431,72 |  | 0,00 | 1 353,89 | 9 773,63 | 7 263,92 | 10 040,27 | 0,00 |  |
| 3.1.8. | Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной "Веретье-3" От ТК1028 до ТК1048 | Снижения уровня износа оборудования, повышение его надежности | тепловые сети в р-не пр.Приборостроителей | износ | % | 100 | 0 | 2023 |  | 28 227,66 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344,17 | 26 883,48 | 0,00 |  |
| 3.1.9. | Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной по ул Бабушкина От ТК1540 до ТК1561 | Снижения уровня износа оборудования, повышение его надежности | тепловые сети в р-не ул.Новоселов-Корнева | износ | % | 100 | 0 | 2023 |  | 52 067,91 |  | 0,00 | 0,00 | 2 479,42 | 49 588,48 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Шекснинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10. | Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной "Волжский" от ТК-47 до ТК-97 | Снижения уровня износа оборудования, повышение его надежности | тепловые сети в р-не ул. Черняховского - Желябова | износ | % | 100 | 0 | 2019 |  | 29 476,06 | 1 403,62 | 15 867,59 | 12 204,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Переборский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11. | Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной "Переборы" от ТК-1 до ТК-10 | Снижения уровня износа оборудования, повышение его надежности | тепловые сети в р-не ул. Инженерная | износ | % | 100 | 0 | 2022 |  | 41 718,63 |  | 0,00 | 0,00 | 1 986,60 | 21 773,63 | 17 958,40 | 0,00 |  |
|  | Южный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12. | Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной по ул.С.Перовской от ТК-4003 до ТК-4015 | Снижения уровня износа оборудования, повышение его надежности | тепловые сети в р-не ул. Гагарина | износ | % | 100 | 0 | 2022 |  | 21 606,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028,86 | 20 577,22 | 0,00 |  |
| 3.1.13. | Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной "Призма" от ТК-6001 до ТК-6011 | Снижения уровня износа оборудования, повышение его надежности | тепловые сети в р-не ул. 1-я Выборгская - Юбилейная | износ | % | 100 | 0 | 2019 |  | 31 533,77 | 0,00 | 1 501,61 | 15 661,46 | 14 370,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.14. | Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной "Тема" от ТК-5042 до ТК-5049 | Снижения уровня износа оборудования, повышение его надежности | тепловые сети в р-не ул. Полиграфская-Юбилейная | износ | % | 100 | 0 | 2019 |  | 20 191,21 | 0,00 | 961,49 | 19 229,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Восточный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.15. | Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной "Магма" от ТК-8008 до ул.Горького | Снижения уровня износа оборудования, повышение его надежности | тепловые сети в р-не ул. Б.Новикова | износ | % | 100 | 0 | 2019 |  | 54 326,65 |  | 2 586,98 | 22 132,69 | 12 839,69 | 16 767,29 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.16. | Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной "Полиграф" от ТК-3 до ТК-15 | Снижения уровня износа оборудования, повышение его надежности | тепловые сети в р-не ул. Б.Куйбышева - Ухтомского | износ | % | 100 | 0 | 2019 |  | 33 702,92 |  | 1 604,90 | 16 170,32 | 15 927,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Заволжский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.17. | Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной "Слип" от ТК-7002 до ТК-7016 | Снижения уровня износа оборудования, повышение его надежности | тепловые сети в р-не ул. Пятилетки - Южная | износ | % | 100 | 0 | 2019 |  | 43 909,57 |  | 2 090,93 | 21 588,44 | 20 230,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Копаевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.18. | Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной "Сельхозтехника" от ТК-1001 до ТК-1015 | Снижения уровня износа оборудования, повышение его надежности | тепловые сети в р-не ул. Механизации - Коминтерна | износ | % | 100 | 0 | 2021 |  | 25 244,37 |  | 0,00 | 0,00 | 1 202,11 | 12 487,34 | 11 554,91 | 0,00 |  |
|  | Центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.19. | Реконструкция магистральных тепловых сетей центра города от ул.Димитрова до ул.Ломоносова | Снижения уровня износа оборудования, повышение его надежности | тепловые сети в р-не ул. Радищева | износ | % | 100 | 0 | 2019 |  | 100 273,89 | 4 774,95 | 19 259,63 | 20 529,50 | 18 783,43 | 17 929,64 | 18 996,74 | 0,00 |  |
| 3.1.20. | Реконструкция магистральных тепловых сетей центра города от выхода с промплощадки до ЦТП на ул.Рапова | Снижения уровня износа оборудования, повышение его надежности | тепловые сети в р-не пр.Ленина - ул.Рапова | износ | % | 100 | 0 | 2019 |  | 9 951,60 | 473,89 | 9 477,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.21. | Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной на ул.Стоялая до НС на Волжской наб. и от НС до ул.Введенской | Снижения уровня износа оборудования, повышение его надежности | тепловые сети в р-не ул.Стоялая - Введенская | износ | % | 100 | 0 | 2019 |  | 24 410,16 | 1 162,39 | 6 130,32 | 2 357,78 | 5 026,08 | 3 857,04 | 5 876,55 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 655 062,83 | 7 814,84 | 61 469,18 | 146 620,47 | 154 596,60 | 172 674,16 | 111 887,58 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей. |
|  | Энергосбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Модернизация систем управления, автоматизации и безопасности котлов котельной "Волжский" | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения удельных расходов потребления электроэнергии и природного газа на выработку 1 Гкал тепловой энергии | г.Рыбинск, ул.Толбухина, д.24 | Снижение потребления природного газа и электроэнергии при выработке тепловой энергии | тыс.м3 кВт*ч | 33943,062 1325 172 | 33264,2008 1 181 457 | 2019 | 2019 | 15 150,00 |  | 15 150,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.2. | Автоматизация режимов теплоснабжения с установкой частотных преобразователей на ЦТП по ул. Целинной. | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул.Целинная. | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 47 718 | 46 419 | 2019 | 2019 | 59,80 |  | 59,80 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.3. | Автоматизация режимов теплоснабжения с установкой частотных преобразователей на насосной станции на ул.Рапова, 15 | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул.Рапова, 15 | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 53 892 | 48 454 | 2019 | 2019 | 59,80 |  | 59,80 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.4. | Автоматизация режимов теплоснабжения с установкой частотных преобразователей на насосной станции на ул.Плеханова, 30 | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул.Плеханова, 30 | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 33 733 | 30 311 | 2019 | 2019 | 85,00 |  | 85,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.5. | Автоматизация режимов теплоснабжения с установкой частотных преобразователей на насосной станции на ул.Плеханова, 38 | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул.Плеханова, 38 | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 34 147 | 28 995 | 2019 | 2019 | 85,00 |  | 85,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.6. | Автоматизация режимов теплоснабжения с установкой частотных преобразователей на насосной станции на ул.Плеханова, 34 | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул.Плеханова, 34 | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 29 707 | 26 476 | 2019 | 2019 | 70,40 |  | 70,40 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.7. | Автоматизация режимов теплоснабжения с установкой частотных преобразователей на насосной станции на ул.Кирова, 30 | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул.Кирова, 30 | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 102 643 | 92 258 | 2019 | 2019 | 70,40 |  | 70,40 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.8. | Автоматизация режимов теплоснабжения с установкой частотных преобразователей на насосной станции на ул.Чкалова, 69 | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул.Чкалова, 69 | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 63 781 | 57 354 | 2019 | 2019 | 104,80 |  | 104,80 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.9. | Автоматизация режимов теплоснабжения с установкой частотных преобразователей на насосной станции на ул.Кольцова, 3 | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул.Кольцова, 3 | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 37 125 | 30 772 | 2019 | 2019 | 15,75 |  | 15,75 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.10. | Автоматизация режимов теплоснабжения с установкой частотных преобразователей на насосной станции на ул. Черкасова, 1 | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул. Черкасова, 1 | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 91 872 | 82 636 | 2019 | 2019 | 865,36 |  | 865,36 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.11. | Автоматизация режимов теплоснабжения с установкой частотных преобразователей на насосной станции на ул. Черкасова, 3 | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул. Черкасова, 3 | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 75 600 | 67 992 | 2019 | 2019 | 450,60 |  | 450,60 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.12. | Автоматизация режимов теплоснабжения с установкой частотных преобразователей на насосной станции на ул. Моторостроителей, 11 | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул. Моторостроителей, 11 | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 117 070 | 105 315 | 2019 | 2019 | 671,13 |  | 671,13 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.13. | Автоматизация режимов теплоснабжения с установкой частотных преобразователей на насосной станции на ул. Карякинская, 106 | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул. Карякинская, 106 | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 14 011 | 12 561 | 2019 | 2019 | 105,50 |  | 105,50 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.14. | Автоматизация режимов теплоснабжения с установкой частотных преобразователей на насосной станции на ул. Карякинская, 88 | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул. Карякинская, 88 | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 12 501 | 11 202 | 2019 | 2019 | 105,50 |  | 105,50 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.15. | Автоматизация режимов теплоснабжения с установкой частотных преобразователей на насосной станции на ул. Фурманова, 17 | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул. Фурманова, 17 | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 111 888 | 99 252 | 2019 | 2019 | 559,60 |  | 559,60 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.16. | Автоматизация режимов теплоснабжения с установкой частотных преобразователей на насосной станции на ул. Фурманова, 11 | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул. Фурманова, 11 | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 50 040 | 44 988 | 2019 | 2019 | 358,14 |  | 358,14 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.17. | Замена сульфоугля на катионит в фильтрах ХВО котельной "Сельхозтехника" | Переход с сульфоугля на катионит с целью снижения расходов технической соли и воды в процессах химводоподготовки | г.Рыбинск, ул.Механизации, д.24 | Снижение расходов воды и технической соли в процессах химводоподготовки | м3 кг/год | 7683,25 69806,25 | 3000 40150 | 2019 | 2019 | 457,68 |  | 457,68 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.18. | Замена сульфоугля на катионит в фильтрах ХВО котельной "Слип" | Переход с сульфоугля на катионит с целью снижения расходов технической соли и воды в процессах химводоподготовки | г.Рыбинск, ул.Пятилетки, д.70 | Снижение расходов воды и технической соли в процессах химводоподготовки | м3 кг/год | 4286,93 69806,25 | 2003,5 40150 | 2019 | 2019 | 457,68 |  | 457,68 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.19. | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Призма" | Обеспечение учёта отпущенных тепловой энергии и теплоносителя | г.Рыбинск, ул.1-я Выборгская, д.72 |  |  |  |  | 2019 | 2019 | 3 204,94 |  | 3 204,94 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.20. | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Бабушкина" | Обеспечение учёта отпущенной тепловой энергии и теплоносителя для защиты тарифа и снижения потерь теплоносителя | г.Рыбинск, ул.Бабушкина, д.13А |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 1 835,52 |  | 1 835,52 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.21. | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Веретье-3" | Обеспечение учёта отпущенной тепловой энергии и теплоносителя для защиты тарифа и снижения потерь теплоносителя | г.Рыбинск, Юго-западная промзона, д.3 |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 10 540,00 |  | 10 540,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.22. | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Магма" | Обеспечение учёта отпущенной тепловой энергии и теплоносителя для защиты тарифа и снижения потерь теплоносителя | г.Рыбинск, Ярославский тракт, д.70 |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2 560,76 |  | 2 560,76 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.23. | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Переборы" | Обеспечение учёта отпущенной тепловой энергии и теплоносителя для защиты тарифа и снижения потерь теплоносителя | г.Рыбинск, пр.50 лет Октября, д.60 |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 4 820,14 |  | 4 820,14 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.24. | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Полиграф" | Обеспечение учёта отпущенной тепловой энергии и теплоносителя для защиты тарифа и снижения потерь теплоносителя | г.Рыбинск, ул.Восточная, д.8 |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 5 612,84 |  | 5 612,84 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.25. | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Поток" | Обеспечение учёта отпущенной тепловой энергии и теплоносителя для защиты тарифа и снижения потерь теплоносителя | г.Рыбинск, ул.ак.Губкина, д.50 |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 3 127,40 |  | 3 127,40 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.26. | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "С.Перовской" | Обеспечение учёта отпущенной тепловой энергии и теплоносителя для защиты тарифа и снижения потерь теплоносителя | г.Рыбинск, ул.С.Перовской, д.2 |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 1 817,13 |  | 1 817,13 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.27. | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Тема" | Обеспечение учёта отпущенной тепловой энергии и теплоносителя для защиты тарифа и снижения потерь теплоносителя | г.Рыбинск, ул.Полиграфская, д.1 |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 2 672,38 |  | 2 672,38 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.28. | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Волжский" | Обеспечение учёта отпущенной тепловой энергии и теплоносителя для защиты тарифа и снижения потерь теплоносителя | г.Рыбинск, ул.Толбухина, д.24 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 12 631,52 |  | 12 631,52 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.29. | Реконструкция узлов учета природного газа на котельной "Веретье-3" | Обеспечение учёта потреблённого котельной природного газа для коммерческого учёта | г.Рыбинск, Юго-западная промзона, д.3 |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 4 230,92 |  | 4 230,92 |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Реконструкции котельных |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 785,69 | 0,00 | 72 785,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.30. | Реконструкция котельной «Призма» | Увеличение тепловых нагрузок для последующего переключения тепловых нагрузок котельных «Тема» и «С .Перовская» | г.Рыбинск, ул.1-я Выборгская, д.72 | мощность | Гкал/ч | 40 | 86 | 2019 | 2023 | 622 182,89 |  | 14 813,88 | 14 813,88 | 197 518,38 | 197 518,38 | 197 518,38 | 0,00 |  |
| 3.2.31. | Реконструкция котельной "Полиграф" | Снижения уровня износа оборудования, повышение его надежности и уровня автоматизации с целью переключения нагрузок с котельных "Магма" и "Военная база" | г.Рыбинск, ул.Восточная, д.8 | мощность | Гкал/ч | 116,4 | 116,4 | 2019 | 2023 | 172 132,53 |  | 4 098,39 | 4 098,39 | 54 645,25 | 54 645,25 | 54 645,25 | 0,00 |  |
| Всего по группе 3 | 1 522 163,95 | 7 814,84 | 153 167,14 | 165 532,74 | 406 760,23 | 424 837,79 | 364 051,21 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |
| 4.1. | Реконструкция РТХ котельной "Веретье" | Повышение показателя надежности топливоснабжения (решение суда) | г.Рыбинск, Юго-западная промзона, д.3, территория, прилегающая к котельной. | показатель надежности топливоснабжения | - | 0,5 | 1 | 2019 | 2020 | 81 765,53 |  | 3 893,60 | 77 871,94 |  |  |  | 0,00 |  |
| 4.2. | Реконструкция РТХ котельной "Слип" | Повышение показателя надежности топливоснабжения (решение суда) | г.Рыбинск, ул.Пятилетки, д.70, территория, прилегающая к котельной. | показатель надежности топливоснабжения | - | 0,5 | 1 | 2019 | 2020 | 37 981,76 |  | 1 808,66 | 36 173,10 |  |  |  | 0,00 |  |
| 4.3. | Реконструкция РТХ котельной "Переборы" | Повышение показателя надежности топливоснабжения | г.Рыбинск, пр.50 лет Октября, д.60, территория, прилегающая к котельной. | показатель надежности топливоснабжения | - | 0,5 | 1 | 2019 | 2020 | 43 967,49 |  | 2 093,69 | 41 873,80 |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего по группе 4 | 163 714,78 | 0,00 | 7 795,94 | 155 918,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и дмонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |
| 5.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей тепловых сетей |
| 5.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по мероприятиям инвестиционной программы | 2 027 745,98 | 90 182,52 | 207 209,96 | 419 092,42 | 409 580,03 | 481 233,81 | 420 447,23 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по мероприятиям энергосбережения | 22 937,08 | 0,00 | 22 937,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по мероприятиям подключения потребителей | 3 767,42 | 0,00 | 179,40 | 3 588,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |