Актуализация схемы теплоснабжения ГО г. Рыбинск на 2022 год.

Таблица 3. Сведения о системе теплоснабжения городского округа город Рыбинск Ярославской области.

| № зоны тепло- снабжения | Наименование ТСО, на базе которого образована система теплоснабжения | Зона действия | Организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральный планировочный район |
| 1 | ООО «Рыбинская генерация» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику: котельная ПАО «ОДК-Сатурн», пр. Ленина 163 | ПАО «ОДК-Сатурн» |
| 2 | ООО «Рыбинская генерация» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику: котельная по ул. Стоялая, 19 | ООО «Рыбинская генерация» |
| 3 | ООО «Рыбинская генерация» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику: котельная "Поток", ул. Ак. Губкина, 50 | ООО «Рыбинская генерация» |
| Южный планировочный район |
| 4 | ООО «Рыбинская генерация» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику: котельная по ул. С. Перовская, 2 | ООО «Рыбинская генерация» |
| 5 | ООО «Рыбинская генерация» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику: котельная "Призма", ул. 1-я Выборгская, 72 | ООО «Рыбинская генерация» |
| 6 | ООО «Рыбинская генерация» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику: котельная "Тема", ул. Полиграфская, 1 | ООО «Рыбинская генерация» |
| 7 | ООО «Рыбинская генерация» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику: котельная «Военная база» на территории в/ч № 41686 , ул. М.Горького,103 | ООО «Рыбинская генерация» |
| 8 | ООО «Рыбинская генерация» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику: котельная «Полиграф», ул. Восточная, 8 | ООО «Рыбинская генерация» |
| 9 | ООО «Рыбинская генерация» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику: котельная "Магма", Ярославский тракт, 70 | ООО «Рыбинская генерация» |
| 10 | ООО «Рыбинская генерация» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику: котельная «Элеватор», ул. Элеватор, д.3 | ООО «Рыбинская генерация» |
| 11 | ООО «Рыбинская генерация» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику: котельная «Мариевка», «Рыбинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», пр. Ген. Батова, д.58 | ООО «Рыбинская генерация» |
| 12 | ООО «Рыбинская генерация» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику: котельная ФКУ СИЗО-2, Шоссейный пер.,5 | ФКУ "Следственный изолятор №2" |
| 13 | ООО «Рыбинская генерация» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику: бойлерная Щепкина,19 | ООО «Рыбинская генерация» |
| 14 | ООО «Рыбинская генерация» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику: бойлерная Гагарина, 35 | ООО «Раскат-Рос» |
| 15 | ООО «Рыбинская генерация» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику: котельная АО «Воентелеком – 190 ЦРЗСС», ул. Железнодорожная, 33 | АО «Воентелеком – 190 ЦРЗСС» |
| Восточный планировочный район |
| 16 | ООО «Рыбинская генерация» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику: котельная "Сельхозтехника", ул. Механизации, 24 | ООО «Рыбинская генерация» |
| 17 | ООО «Рыбинская генерация» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику: котельная «Ягутка», ул. Пароходная, 55а | ООО «Рыбинская генерация» |
| 18 | ООО «Рыбинская генерация» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику: котельная ОАО «Газпромнефть-Терминал» («Нефтебаза») | ООО «Рыбинская генерация» на правах аренды у ОАО «Газпромнефть-Терминал» |
| 19 | ООО «Рыбинская генерация» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику: котельная ООО "Мясопродукт", пр. Смердинский, 3 | ООО "Мясопродукт" |
| Западный планировочный район |
| 20 | ООО «Рыбинская генерация» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику: котельная "Веретье-3" , Юго-западная промзона, 3 | ООО «Рыбинская генерация» |
| 21 | ООО «Рыбинская генерация» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику: котельная по ул. Бабушкина, 13 | ООО «Рыбинская генерация» |
| Переборский планировочный район |
| 22 | ООО «Рыбинская генерация» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику: котельная «Переборы», пр. 50-летия Октября, 60 (на площадях котельной ОАО «Рыбинсккабель») | ООО «Рыбинская генерация» |
| Заволжский планировочный район |
| 23 | ООО «Рыбинская генерация» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику: котельная "СЛИП", ул. Пятилетки, 70 | ООО «Рыбинская генерация» |
| 24 | ООО «Рыбинская генерация» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику: котельная психбольницы, по ул. Сакко и Ванцетти | ООО «Рыбинская генерация» |
| 25 | ООО «Рыбинская генерация» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику: котельная школы-интерната №2 по ул. Свердлова, 26 | ООО «Рыбинская генерация» |
| 26 | ООО «Рыбинская генерация» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику: котельная МОУ Школа №16, ул. Павлова, 35 | ООО «Рыбинская генерация» |
| 27 | ООО «Рыбинская генерация» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику: котельная ОАО "Рыбинсккорм", ул. Рыбинская, 1 | ООО «Рыбинская генерация» на правах аренды у ООО "Кросбил" |
| Шекснинский планировочный район |
| 28 | ООО «Рыбинская генерация» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику: котельная "Волжский", ул. Толбухина, 16 | ООО «Рыбинская генерация» |
| 29 | ООО «Рыбинская генерация» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику: котельная ГЭС, ул. Вяземского, 9Б | ООО «Рыбинская генерация» |

Таблицу необходимо дополнить системами теплоснабжения, не имеющих соединения с сетями ООО «Рыбинская генерация».

Таблица 4. Структура основного оборудования тепловых источников.

| № п/п | Наименование и местонахождение котельных | Установленная мощность котлов, Гкал/ч | Кол-во котлов | Марка котлов | Высота и диаметр устья дымовой трубы, м | Основное топливо/ емкость топливных баков | Резервное топливо/ емкость топливных баков | Наличие тепловых сетей на балансе предпри- ятия,м | Вид системы | Температурный график, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Веретье", Юго-западная промзона, 3 | 50 | 3 | ПТВМ-50-4 | 100х3,5 | природный газ | отсутствует |  | открытая по ГВС | 150/70 |
|  |  | 50 |  | ПТВМ-50-4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  | ПТВМ-50-4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "Волжский", ул.Толбухина,16 | 50 | 2 | ПТВМ-50-4 | 60х3,5 80х3,5 100х3,5 | природный газ | мазут |  | открытая по ГВС | 150/70 |
|  |  | 50 |  | ПТВМ-50-4 |  |  | 2 емкости V=2000м3 |  |  |  |
|  |  | 50 | 2 | КВГМ-50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  | КВГМ-50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,5 | 1 | ДЕ-10-14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,5 |  | ДКВР- 10/13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,5 | 3 | ДКВР- 10/13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,5 |  | ДКВР- 10/13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16,25 | 1 | ДКВР- 25/13 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная по ул.Бабушкина, 13 | 6,5 | 1 | КВГ-6,5-150 | 30х1,2 | природный газ | не предусмот- |  | открытая по ГВС | 150/70 |
|  |  | 8,3 | 2 | ТВГ-8,3 |  |  | рено |  |  |  |
|  |  | 8,3 |  | ТВГ-8,3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная по ул.9 Мая, 22 | 8,3 | 3 | ТВГ-8,3 | 30х1,2 | природный газ | не предусмот- | нет | открытая по ГВС | 150/70 |
|  | (на консервации) | 8,3 |  | ТВГ-8,3 |  |  | рено |  |  |  |
|  |  | 8,3 |  | ТВГ-8,3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная по ул.С.Перовская, 2 | 8,3 | 3 | ТВГ-8,3 | 30х1,2 | природный газ | не предусмот- |  | закрытая | 130/70 |
|  |  | 8,3 |  | ТВГ-8,3 |  |  | рено |  |  |  |
|  |  | 8,3 |  | ТВГ-8,3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная "Тема" по ул.Полиграфская,1 | 5,71 | 3 | ДКВР 10/13 |  | природный газ | мазут |  | Закрытая, поставка ГВС по отдельным трубопроводам | 130/70 |
|  |  | 5,71 |  | ДКВР 10/13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,71 |  | ДКВР 10/13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 2 | КВГМ-10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | КВГМ-10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная "Призма" ул.1-я Выборгская, 72 | 13 | 1 | ДКВР 20/13 |  | природный газ | мазут | 8236 | Закрытая, поставка ГВС по отдельным трубопроводам | 130/70 |
|  |  | 16,25 | 2 | ДЕ 25/14 ГМ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16,25 |  | ДЕ 25/14 ГМ |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная "СЛИП" ул. Пятилетки, 70 | 6,5 | 3 | ДКВР 10/13 | 40х1,8 60х3 | природный газ | мазут | 9310 | Закрытая, поставка ГВС по отдельным трубопроводам | 150/70 |
|  |  | 6,5 |  | ДКВР 10/13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,5 |  | ДКВР 10/13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | 2 | ПТВМ-30М-4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  | ПТВМ-30М-4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная "Магма" Ярославский тракт, 70 | 6,5 | 2 | ДЕ-10-14-ГМ | 30х1,5 60х1,95 | природный газ | мазут | 6648 | Закрытая, поставка ГВС по отдельным трубопроводам | 130/70 |
|  |  | 6,5 |  | ДЕ-10-14-ГМ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,5 | 1 | ДКВР 10/13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | 2 | ТВГМ-30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  | ТВГМ-30 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная "Сельхозтехника" ул.Механизации, 24 | 6,5 | 2 | ДКВР 10/13 | 30х1,5 45х1,5 17х0,53 | природный газ | мазут | 6733 | Закрытая, поставка ГВС по отдельным трубопроводам | 130/70 |
|  |  | 6,5 |  | ДКВР 10/13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16,25 | 1 | ДЕ 25/14 ГМ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | КВГ-1,1-95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | КВГ-1,1-95 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная по ул.Стоялая,19 | 1,5 | 7 | ТВГ-1,5 | 20х1,2 | природный газ | отсутствует | 3300 | закрытая | 95/70 |
|  |  | 1,5 |  | ТВГ-1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,5 |  | ТВГ-1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,5 |  | ТВГ-1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,5 |  | ТВГ-1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,5 |  | ТВГ-1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,5 |  | ТВГ-1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная дома-интерната для престарелых (Мариевка) по пр. Батова,58 | 1 | 3 | КВГ-1,1-95 (115) | 22х0,82 | природный | дизельное топливо |  | Закрытая, поставка ГВС по отдельным трубопроводам | 95/70 |
|  |  | 1 |  | КВГ-1,1-95 (115) |  | газ |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | КВГ-1,1-95 (115) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,54 | 1 | КВГ-0,63-95 (115) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная психбольницы по ул.Сакко и Ванцетти | 0,9 | 4 | Хопер-100 | 12х0,55 | природный газ | дизельное топливо | нет | Закрытая, поставка ГВС по отдельным трубопроводам | 95/70 |
|  |  | 0,9 |  | Хопер-100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,9 |  | Хопер-100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,9 |  | Хопер-100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,2 | 1 | КВП-2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная школы-интерната №2 по ул.Свердлова, 28 | 1,2 | 2 | Buderus Logano SK745 | 30х0,8 | природный газ | дизельное топливо |  | Закрытая, поставка ГВС по отдельным трубопроводам | 95/70 |
|  |  | 1,2 |  | Buderus Logano SK745 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная "Полиграф", ул.Восточная,8 | 30 | 3 | ПТВМ-30М-4 |  | природный газ | мазут |  | Закрытая, поставка ГВС по отдельным трубопроводам | 130/70 |
|  |  | 30 |  | ПТВМ-30М-4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  | ПТВМ-30М-4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 2 | ДКВР-20-13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  | ДКВР-20-13 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная "Переборы", пр.50-летия Октября, 60 (на площадях | 30 | 2 | КВ-ГМ-30-150 | нет | природный газ | мазут |  | открытая по ГВС | 130/70 |
|  | ОАО "Рыбинсккабель") | 30 |  | КВ-ГМ-30-150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4,29 | 1 | ДКВ-6,5/20 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная "Военная база",на территории в/ч №41686 | 4,29 | 2 | ДКВР- 6,5/13 |  | природный газ | мазут |  | закрытая по ГВС | 95/70 |
|  |  | 4,29 |  | ДКВР- 6,5/13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,65 | 2 | ДКВР- 2,5/13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,65 |  | ДКВР- 2,5/13 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная ГЭС, ул.Вяземского, 9б | 1,505 | 3 | Vitoplex 100 SX1 | 14х0,5 | природный газ | дизельное топливо | 2137,8 | Закрытая, поставка ГВС по отдельным трубопроводам | 95/70 |
|  |  | 1,505 |  | Vitoplex 100 SX1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,505 |  | Vitoplex 100 SX1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная "Поток", ул Баженова, 7а | 5,71 | 4 | ДКВР-10/13 | 30х2,1 | природный | мазут | 1495 | Закрытая, поставка ГВС по отдельным трубопроводам | 130/70 |
|  |  | 5,71 |  | ДКВР-10/13 | 60х2,1 | газ |  |  |  |  |
|  |  | 5,71 |  | ДКВР-10/13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,71 |  | ДКВР-10/13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | 2 | ПТВМ-30М |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  | ПТВМ-30М |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная ОАО "Рыбинский завод приборостроения", пр.Серова, 89 | 4,29 | 4 | ДКВ-6,5/13(на конс.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4,29 |  | ДКВ-6,5/13 | паровая котельна |  |  |  |  |  |
|  |  | 4,29 |  | ДКВ-6,5/13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4,29 |  | ДКВ-6,5/13 | 45х1,5; водогрей | природный газ | мазут | имеется |  | 130/70 |
|  |  | 11,42 | 1 | ДКВР-20/35 | ная |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | 3 | ПТВМ-30М | 60х3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  | ПТВМ-30М |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  | ПТВМ-30М |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная ОАО "НПО Сатурн", пр.Ленина 163 |  | 3 | ТП-35 | 120х4,3 | природный | природный | 20 485 в двутрубн | открытая | 130/70 |
|  |  |  |  | ТП-35 | 80х4,2 | газ | газ | измере- | по ГВС |  |
|  |  |  |  | ТП-35 |  |  |  | нии |  |  |
|  |  |  | 3 | ГМ-50-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГМ-50-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГМ-50-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выведен из эксп. | 3 | ПТВМ-50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПТВМ-50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПТВМ-50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выведен из эксп. | 2 | ПТВМ-100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПТВМ-100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | КВГМ-100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | КГТ-20/1,3-300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КГТ-20/1,3-300 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная «Ягутка», ул.Пароходная, 55а | 0,88 | 2 | REX100 | h=15,82 м | природный газ | дизельное топливо |  | Закрытая, поставка ГВС по отдельным трубопроводам | 95/70 |
|  |  | 0,88 |  | REX100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,26 | 1 | REX30 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Котельная ОАО "190 ЦРЗСС" МО РФ, ул.Железнодорожная, 33 | 2,5 | 3 | ДКВР-4/13 | 30х1 | природный газ |  | 3078 | открытая по ГВС | 95/70 |
|  |  | 2,5 |  | ДКВР-4/13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,5 |  | ДКВР-4/13 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная ЗАО "Раскат",ул.Труда,2 |  |  | ДКВР-10/13 | 42х2,15 | природный газ | мазут топочный М-100 |  |  | 130/70 |
|  |  |  | 3 | ДКВР-10/13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР-10/13 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная бани №4, ул.Б.Вольская, 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная бани №2, ул.Чебышева, 23а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная ФБУ "Следственный изолятор №2", Шоссейный пер.,5 |  | 2 | КВр-0,8 "ЛугаЛотос" | 30х5,5 | каменный |  |  | Закрытая, поставка ГВС по отдельным трубопроводам | 95/70 |
|  |  |  |  | КВр-0,8 "ЛугаЛотос" |  | уголь |  |  |  |  |
| 28 | Котельная ОАО "Рыбинскхлебпродукт", Черемховская гавань,1 | 6,5 | 2 | ДКВР-10/13 | 30х3,5-1 | газ |  |  |  | 95/70 |
|  |  | 6,5 |  | ДКВР-10/13 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная ОАО "Рыбинский пивзавод" ул.Рабочая, 48 |  |  |  |  | газ |  |  |  |  |
| 30 | Котельная ООО "Крома", ул.Бурлацкая, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельная МОУ Школа №14, ул.Федорова, 7 |  | 2 | Хопер-80 | 5х0,25 | газ | уголь, дрова |  |  | 70х45 |
| 32 | Котельная ОАО "Газпром- нефть-Ярославль", цех№2, ул.Нобелевская, 3 | 6,5 | 3 | ДКВР-10/13 | 30х1 | газ | мазут |  | Закрытая, поставка ГВС по отдельным трубопроводам | 95/70 |
|  |  | 6,5 |  | ДКВР-10/13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,5 |  | ДКВР-10/13 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Котельная ООО"Мясопродукт", пр.Смердинский, 3 | 0,55 | 3 | Е 1,0/0,9Г | 20х0,3 |  | дизельное топливо |  | Закрытая, поставка ГВС по отдельным трубопроводам | 95/70 |
|  |  | 0,55 |  | Е 1,0/0,9Г |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,55 |  | Е 1,0/0,9Г (резерв) |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Котельная ООО "Рыбинский кожевенный завод", ул.Степана Разина, 38 |  | 1 | ДКВР-4/13 | 26 | газ | дизельное топливо | 2175 | открытая по ГВС | 95/70 |
|  |  |  | 1 | ДЕ-10/14 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная МОУ Школа №39 , ул.Труда 61а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная МОУ Школа №37 , ул.Чехова, 48а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная МОУ Школа №16 , ул.Павлова, 35 | 0,086 | 4 | Herz Firematic | 324 см2, h=12м | уголь |  |  |  | 45/35 |
|  |  | 0,086 |  | Herz Firematic |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная филиала поликлинники №3 им.Семашко, ул.Правды,6 |  | 1 | КЧМ-5 | 10х0,5 | уголь/0,064 |  |  |  |  |
| 39 | Котельная "Самотон", ул.Коллективизации,42 | 0,1 | 2 | Универсал-6 | 18х0,53 | каменный уголь | не имеется | 70 |  | 115/70 |
|  |  | 0,1 |  | Универсал-6 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО "Кросбил", ул.Рыбинская, 1 |  | 2 | Е-1,0-0,9М | 32х0,5 | природный газ | дизельное топливо |  | закрытая | 95/70 |
|  |  |  |  | Е-1,0-0,9М |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ГУ ЯО РСРЦ"Наставник", ул.Новоселовская, 1 |  | 4 | КЧМ-5-Р | 9х0,25 | каменный уголь |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КЧМ-5-Р |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КЧМ-5-Р |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КЧМ-5-Р |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная ГУ ЯО РСРЦ"Наставник", ул.Пятилетки, 55 |  | 4 | КЧМ-5-Р | 9х0,25 | каменный уголь |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КЧМ-5-Р |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КЧМ-5-Р |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КЧМ-5-Р |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная библиотеки им.1Мая, ул.Маяковского, 7 |  | 1 | КЧМ-3 | 8х0,3 | уголь |  |  |  | 95/70 |
| 44 | МУП "Водоканал", Ярославский тракт 69 |  | 2 | ДКВР-4/13 | 20х2 | природный газ | отсутствует |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР-4/13 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Бойлерная, Щепкина,19 |  |  |  |  | электроэне ргия |  |  |  |  |
| 46 | Бойлерная ООО "Раскат-РОС", ул. Гагарина, 35 |  |  |  |  | электроэне ргия |  |  |  |  |
| 47 | Котельная Элеватор, ул. Элеватор, д.3 | 0,0645 | 2 | КВп-0,075 |  | природный газ | не предусмотрено |  | закрытая | 95/70 |

Таблица 2.9.1.: Приведены только сведения по тепловым сетям ООО «Рыбинская генерация»

Лист 95

П.1: Исправить мощность планируемой БМК «Военная база» на 15 МВт.

П.16: Исправить срок реконструкции узлов учета тепловой энергии котельной «Веретье» на 2023 год.

П.20: Исправить срок реконструкции узлов учета тепловой энергии котельной «Тема» на 2020 год.

Лист 96

Раздел 2, п.7: Исправить срок реконструкции тепловых сетей от котельной по ул.С.Перовской на 2019-2021.

Лист 97

П.30: Исправить срок проведения режимной наладки тепловых сетей на 2020-2024.

Лист 98

Раздел 5.1: Исправить мощность планируемой БМК «Военная база» на 15 МВт.

Лист 99

Раздел 5.4, п.12: Исправить срок реконструкции узлов учета тепловой энергии котельной «Веретье» на 2023 год.

Лист 100

Раздел 5.4, п.30: Исправить срок реконструкции узлов учета тепловой энергии котельной «Тема» на 2020 год.

Раздел 5.8, п.1 заменить на следующую редакцию.

- Переключение нагрузок котельной «Магма» на котельную «Полиграф»

Обоснованием выбора котельной «Полиграф» как основного источника с непосредственным присоединением тепловых сетей котельной «Магма» к тепловым сетям «Полиграфа» и выводом из эксплуатации «Магмы», являются недогруженность обеих котельных, при этом котельная «Полиграф». имеет установленную мощность 114 Гкал/ч, что позволяет обеспечить покрытие объединённых нагрузок без необходимости увеличения мощности котельной.

При условии переключения всех тепловых нагрузок котельной «Магма» на котельную ООО «Рыбинская генерация» «Полиграф», источник будет загружен на 57,96 % (при существующих нагрузках), при загрузке на 30,85 % на данный момент. Общая расчетная тепловая нагрузка котельной «Полиграф» составит Q=66,1 Гкал/ч.

На котельной «Полиграф» при переключении нагрузок необходимо произвести реконструкцию с целью восстановления резервного топливного хозяйства и модернизации систем электроснабжения, автоматики и водоподготовки котельной. Данное мероприятие позволит повысить категорию надежности котельной и снизить потребление ТЭР при выработке тепловой энергии.

В процессе переключения планируется выполнить прокладку новых магистральных тепловых сетей. Проект прокладки с целью переключения котельной «Магма» на «Полиграф» разработан по заказу МУП «Теплоэнерго», являвшегося ЕТСО г. Рыбинска до декабря 2019 года, и разработанная ПСД и выделенный земельный участок под строительство переданы действующей ЕТСО ООО «Рыбинская генерация».

Показатели рассматриваемых котельных сведены в таблицу.

| Наименование котельной | Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал; (кг.усл.т./Гкал) на 2019г. | Присоединенная нагрузка на 2019г., Гкал/ч | % загрузки котельной на 2019г. | Удельный расход условного топлива на выработку 1Гкал; (кг.усл.т./Гкал) после переключения | % загрузки котельной на 2020г | Срок эксплуатации котельной, лет на текущий момент (2020г) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полиграф | 159,65 | 31,4 | 30,85 | 157,79 | 57,96 | 44 |
| Магма | 162,53 | 19,23 | 27,6 |  |  | 60 |

Тот же раздел, п.2: изменить срок реконструкции котельной на ул. С.Перовской с установкой котла ГВС на 2021-2024.

Тот же раздел, п.3: изменить срок переключения тепловых нагрузок котельной «Мариевка» на котельную «Призма» на 2023 год.

Дополнить раздел 5 пункт 5.11 следующим абзацем: «Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии…», рекомендовать для тепловых источников с температурным графиком работы 150/70 и 130/70 (двухтрубной открытой системы теплоснабжения), при возникновении в течение отопительного периода значительных понижений температуры, обеспечить срезку максимальной температуры на выходе до уровня 100ºС.

Раздел 5.12, п.1: Исправить мощность планируемой БМК «Военная база» на 15 МВт.

Раздел 6.5, п.3: исправить срок проведения реконструкции на 2019-2021.

Лист 116: исправить период проведения реконструкции РТХ котельной «Слип» на 2020-2028, РТХ котельной «Поток» на 2019-2028, РТХ котельной «Полиграф» на 2019-2028.

Таблица 8.3.1: котельная на ул. 9 мая, 22 не относится к ООО «Рыбинская генерация»

Раздел 9.1: исправить объем необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на 653 233,33 тыс.руб.

Раздел 9.2: исправить объем необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и тепловых пунктов на 282 484,7 тыс.руб.

Таблицы 9.1.1 и 9.2.1 представить в виде

| Таблица 9.1.1. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии в городском округе город Рыбинск Ярославской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (с НДС) |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед.изм. | Значение показателя |  |  | Всего | Профинансировано в т.ч. по годам |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653 233,33 | 6 209,47 | 38 550,86 | 35 701,15 | 50 380,43 | 52 529,14 | 96 631,56 | 111 710,53 | 108 368,10 | 96 553,00 | 56 599,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Строительство новой блочно-модульной котельной в районе земельного участка по ул.М.Горького ("Военная база") | Обеспечение надёжности и качества теплоснабжения, установка новой блочно-модульной автоматизированной котельной без присутствия персонала с целью минимизации затрат на содержание персонала и эксплуатацию комплекса котельной. | г.Рыбинск в районе земельного участка по ул.М.Горького 57 | Мощность | МВт | 13,78 | 15 | 2024 | 2026 | 87 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 010,32 | 32 456,44 | 27 375,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Перевод на индивидуальные котельные потребителей арендуемой паровой котельной "Рыбинсккорм" | Обеспечение надёжности и качества теплоснабжения, установка новых автоматизированных котельных без присутствия персонала с целью минимизации затрат на содержание персонала и эксплуатацию арендуемой котельной. | г.Рыбинск в районе земельных участков по ул.Рыбинская и ул.Сакко и Ванцетти | Мощность | МВт | 1,46 | 0,6 | 2027 | 2027 | 19 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Строительство новой блочно-модульной котельной в районе земельного участка по ул. Нобелевской, д.3 | Обеспечение надёжности и качества теплоснабжения, установка новой блочно модульной автоматизированной котельной без присутсвия персонала в рамках отказа от аренды стороннего источника теплоснабжения с целью минимизации затрат на содержание персонала и эксплуатацию комлекса котельной, позволит окупить данное мероприятие в течении краткосрочного периода 3 года. | г.Рыбинск в районе земельного участка по ул. Нобелевской д.3 | Мощность | МВт | 0 | 3 | 2021 | 2022 | 32 929,64 | 0,00 | 0,00 | 9 878,89 | 23 050,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Строительство новой котельной в районе земельного участка по пр.Октября ("Переборы") | Обеспечение надёжности и качества теплоснабжения, установка новой автоматизированной котельной без присутсвия персонала с целью минимизации затрат на содержание персонала и эксплуатацию комлекса котельной | г.Рыбинск в районе земельного участка по пр.Октября | Мощность | МВт | 74,5 | 45 | 2024 | 2027 | 216 848,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 771,45 | 71 436,32 | 80 992,86 | 50 647,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Модернизация систем управления, автоматизации оборудования котельной "Волжский" | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения удельных расходов потребления электроэнергии и природного газа на выработку 1 Гкал тепловой энергии | г.Рыбинск, ул.Толбухина, д.24 | Снижение потребления природного газа и электроэнергии при выработке тепловой энергии | тыс.м3 кВт*ч | 33943,062 1 325172 | 33264,2008 1181457 | 2020 | 2020 | 12 427,10 | 0,00 | 12 427,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Автоматизации оборудования котельной "Сельхозтехника" | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул.Механизации, д.24 | Снижение потребления электроэнергии при выработке тепловой энергии | кВт*ч | 789240 | 710316 | 2020 | 2020 | 1 901,91 | 0,00 | 1 901,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Автоматизации оборудования котельной "Тема" | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул.Полиграфская | Снижение потребления электроэнергии при выработке тепловой энергии | кВт*ч | 1559303 | 1403372 | 2020 | 2020 | 2 450,95 | 0,00 | 2 450,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Автоматизации оборудования котельной "Полиграф" | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул.Восточная,8 | Снижение потребления электроэнергии при выработке тепловой энергии | кВт*ч | 2786814 | 2508129 | 2020 | 2020 | 3 579,38 | 0,00 | 3 579,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Автоматизации оборудования котельной "Призма" | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул.Выборгская, 72 | Снижение потребления электроэнергии при выработке тепловой энергии | кВт*ч | 1566884 | 1488539 | 2020 | 2020 | 2 858,17 | 0,00 | 2 858,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Автоматизации оборудования котельной "Слип" | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул.Пятилетки | Снижение потребления электроэнергии при выработке тепловой энергии | кВт*ч | 1507309 | 1356578 | 2020 | 2020 | 1 159,40 | 0,00 | 1 159,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Перевод на автоматический режим работы котельной "Школа-Интернат" | Автоматизация процессов управления котельной, снижение издержек за счет исключения персонала из процесса работы котельной | г.Рыбинск, ул.Свердлова, 27 | Снижение затрат на содержание персонала | тыс.руб. | 2 186,11 | 0,00 | 2019 | 2019 | 932,00 | 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Перевод на автоматический режим работы котельной "Психбольница" расположенной на ул. Сакко и Ванцетти | Автоматизация процессов управления котельной, снижение издержек за счет исключения персонала из процесса работы котельной | г.Рыбинск ул. Сакко и Ванцетти | Снижение затрат на содержание персонала | тыс.руб. | 2 186,11 | 0,00 | 2020 | 2020 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Призма" | Обеспечение учёта отпущенных тепловой энергии и теплоносителя | г.Рыбинск, ул.1-я Выборгская, д.72 | тип расходомера | - | вихревые | электромагнитые | 2025 | 2025 | 3 204,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 204,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Сельхозтехника" | Обеспечение учёта отпущенных тепловой энергии и теплоносителя | г.Рыбинск, ул.Механизации, д.24 | тип расходомера | - | вихревые | электромагнитые | 2024 | 2024 | 1 098,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Стоялая" | Обеспечение учёта отпущенных тепловой энергии и теплоносителя | г.Рыбинск, ул.Стоялая, д.19 | тип расходомера | - | вихревые | электромагнитые | 2023 | 2023 | 1 139,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Веретье-3" | Обеспечение учёта отпущенных тепловой энергии и теплоносителя | г.Рыбинск, Юго-западная промзона, д.3 | тип расходомера | - | вихревые | электромагнитые | 2023 | 2023 | 10 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Полиграф" | Обеспечение учёта отпущенных тепловой энергии и теплоносителя | г.Рыбинск, ул.Восточная, д.8 | тип расходомера | - | вихревые | электромагнитые | 2025 | 2025 | 4 612,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 612,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Поток" | Обеспечение учёта отпущенных тепловой энергии и теплоносителя | г.Рыбинск, ул.ак.Губкина, д.50 | тип расходомера | - | вихревые | электромагнитые | 2020 | 2020 | 3 227,40 | 0,00 | 3 227,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "С.Перовской" | Обеспечение учёта отпущенных тепловой энергии и теплоносителя | г.Рыбинск, ул.С.Перовской, д.2 | тип расходомера | - | вихревые | электромагнитые | 2023 | 2023 | 1 831,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 831,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Тема" | Обеспечение учёта отпущенных тепловой энергии и теплоносителя | г.Рыбинск, ул.Полиграфская, д.1 | тип расходомера | - | вихревые | электромагнитые | 2020 | 2020 | 2 672,38 | 0,00 | 2 672,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельной "Волжский" | Обеспечение учёта отпущенных тепловой энергии и теплоносителя | г.Рыбинск, ул.Толбухина, д.22 | тип расходомера | - | вихревые | электромагнитые | 2022 | 2022 | 8 631,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 631,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Реконструкция котельной "СЛИП" с переводом паровых котлов в водогрейный режим работы | Обеспечение надёжности и качества теплоснабжения, снижение удельных расходов топлива на выработку тепловой энерги, снижение расходов, связанных с эксплуатацией котельной. | г.Рыбинск, улПятилетки | Снижение потребления природного газа при выработке тепловой энергии | тыс.м3 кВт*ч | 7409,285 1507309 | 6668,35 1462089 | 2023 | 2023 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Реконструкция котельной "Тема" с переводом паровых котлов в водогрейный режим работы | Обеспечение надёжности и качества теплоснабжения, снижение удельных расходов топлива на выработку тепловой энерги, снижение расходов, связанных с эксплуатацией котельной. | г.Рыбинск, ул.Полиграфская | Снижение потребления природного газа при выработке тепловой энергии | тыс.м3 кВт*ч | 7014,35 1559303 | 6312,91 1512523 | 2023 | 2023 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Реконструкция котельной "Сельхозтехника" с переводом паровых котлов в водогрейный режим работы | Обеспечение надёжности и качества теплоснабжения, снижение удельных расходов топлива на выработку тепловой энерги, снижение расходов, связанных с эксплуатацией котельной. | г.Рыбинск, ул. Механизации | Снижение потребления природного газа при выработке тепловой энергии | тыс.м3 кВт*ч | 4883,44 789240 | 4395,1 765562 | 2024 | 2024 | 15 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Реконструкция котельной "С.Перовской" с установкой котла ГВС | Обеспечение надёжности и качества теплоснабжения, снижение расходов, связанных с эксплуатацией котельной на ул.С.Перовской и бойлерных ООО "Раскат-РОС". | Г.Рыбинск, ул.С.Перовской | Снижение потребления природного газа и электроэнергии при выработке тепловой энергии | тыс.м3 кВт*ч | 6190,673 2289943 | 5881,14 870544 | 2021 | 2024 | 39 677,76 | 0,00 | 0,00 | 10 790,07 | 0,00 | 0,00 | 28 887,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Реконструкция котельной "Полиграф" включая ХВО | Снижения уровня износа оборудования, снижение расхода природного газа и электроэнергии на выработку тепловой энергии | г.Рыбинск, ул.Восточная, д.8 | Снижение потребления природного газа и электроэнергии при выработке тепловой энергии | тыс.м3 кВт*ч | 13927,098 2786814 | 13648,556 2731078 | 2021 | 2024 | 48 412,10 | 0,00 | 0,00 | 10 592,19 | 18 698,16 | 10 018,57 | 9 103,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Реконструкция ХВО системы ГВС котельной "Тема" | Улучшение качства горячей воды, снижение расхода природного газа и электроэнергии | г.Рыбинск, ул.Полиграфская | Снижение потребления природного газа и электроэнергии при выработке тепловой энергии | тыс.м3 кВт*ч | 6940,5 1559300 | 6801,7 1528110 | 2020 | 2020 | 1 421,32 | 0,00 | 1 421,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Реконструкция ХВО системы ГВС котельной "Призма" | Улучшение качства горячей воды, снижение расхода природного газа и электроэнергии | г.Рыбинск, ул.Выборгская, 72 | Снижение потребления природного газа и электроэнергии при выработке тепловой энергии | тыс.м3 кВт*ч | 6999,2 1566880 | 6859,2 1535540 | 2020 | 2020 | 1 151,50 | 0,00 | 1 151,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Реконструкция РТХ котельной "Веретье" | Повышение показателя надежности топливоснабжения | г.Рыбинск, Юго-западная промзона, д.3, территория, прилегающая к котельной. | показатель надежности топливоснабжения | - | 0,5 | 1 | 2021 | 2028 | 30 956,01 | 0,00 | 0,00 | 1 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 978,15 | 20 037,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Реконструкция РТХ котельной "Слип" | Повышение показателя надежности топливоснабжения | г.Рыбинск, ул.Пятилетки, д.70, территория, прилегающая к котельной. | показатель надежности топливоснабжения | - | 0,5 | 1 | 2020 | 2028 | 12 410,00 | 0,00 | 3 201,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,86 | 7 436,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Реконструкция РТХ котельной "Призма" | Повышение показателя надежности топливоснабжения | г.Рыбинск, 1-ая Выборгская,72 территория, прилегающая к котельной. | показатель надежности топливоснабжения | - | 0,5 | 1 | 2021 | 2028 | 12 751,96 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 825,59 | 7 676,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Реконструкция РТХ котельной "Тема" | Повышение показателя надежности топливоснабжения | г.Рыбинск, ул.Полиграфская,1 территория, прилегающая к котельной. | показатель надежности топливоснабжения | - | 0,5 | 1 | 2021 | 2028 | 11 435,20 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 430,56 | 6 754,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Реконструкция РТХ котельной "Поток" | Повышение показателя надежности топливоснабжения | г.Рыбинск, ул.Академика Губкина,50 территория, прилегающая к котельной. | показатель надежности топливоснабжения | - | 0,5 | 1 | 2019 | 2028 | 11 747,85 | 2 658,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 524,36 | 5 564,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Реконструкция РТХ котельной "Полиграф" | Повышение показателя надежности топливоснабжения | г.Рыбинск, ул.Восточная,8 территория, прилегающая к котельной. | показатель надежности топливоснабжения | - | 0,5 | 1 | 2019 | 2028 | 16 782,00 | 2 618,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 034,60 | 9 128,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Таблица 9.2.1. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и тепловых пунктов в городском округе город Рыбинск Ярославской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (с НДС) |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед.изм. | Значение показателя |  |  | Всего | Профинансировано в т.ч. по годам |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282 484,70 | 15 576,88 | 63 254,49 | 64 194,47 | 48 675,18 | 49 475,17 | 12 254,84 | 0,00 | 0,00 | 12 783,76 | 16 269,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Прокладка теплотрассы по Щепкина от тепловых сетей котельной "С.Перовской" до тепловых сетей бойлерных ООО "Раскат-РОС" | Обеспечение надёжности и качества теплоснабжения, снижение расходов, связанных с эксплуатацией бойлерных ООО "Раскат-РОС". | Тепловая сеть, проходящая по улице Щепкина | Протяженность | м | 0 | 900 | 2021 | 2021 | 10 175,84 | 0,00 | 0,00 | 10 175,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Прокладка теплотрассы по ул. Восточная от тепловых сетей котельной "Полиграф" до тепловых сетей котельной "Магма" по адресу: Ярославская область, город Рыбинск, ул. Восточная, д.8 | Обеспечение надёжности и качества теплоснабжения, увеличение загрузки котельной "Полиграф" и снижение расходов, связанных с эксплуатацией котельной "Магма". | Тепловая сеть, проходящая по улице Восточная | Протяженность | м | 0 | 437 | 2021 | 2022 | 41 366,85 | 0,00 | 0,00 | 20 272,61 | 21 094,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Прокладка теплотрассы по ул. Юбилейная до котельной дома-интерната для престарелых по адресу: Ярославская область, город Рыбинск, пр. Генерала Батова,58 | Обеспечение надёжности и качества теплоснабжения, увеличение загрузки котельной "Призма" и снижение расходов, связанных с эксплуатацией котельной "Мариевка". | Тепловая сеть, проходящая по улице Юбилейная | м | м | 0 | 379 | 2023 | 2023 | 19 775,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 775,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прокладка теплотрассы по ул. Лизы Чайкиной между домом 14 по ул. Лизы Чайкиной до д. 2 ул. Молодогвардейцев | Обеспечение надёжности и качества теплоснабжения, увеличение загрузки котельной "ОДК-Сатурн" и снижение расходов, связанных с эксплуатацией котельной "Поток" в летний период. | Тепловая сеть, проходящая по улице Лизы Чайкиной | м | м | 0 | 58 | 2023 | 2023 | 8 140,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 140,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной "Волжский" от ТК-47 до ТК-97 | Снижения уровня износа оборудования, повышение его надежности | тепловые сети в р-не ул. Черняховского - Желябова | тип изоляции | тип | труба сталь-минеральная вата | труба сталь -ППУ с ситемой ОДК | 2019 | 2022 | 38 027,36 | 1 564,97 | 17 691,54 | 7 330,09 | 11 440,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной "Переборы" от ТК-1 до ТК-10 | Снижения уровня износа оборудования, повышение его надежности | тепловые сети в р-не ул. Инженерная | тип изоляции | тип | труба сталь-минеральная вата | труба сталь -ППУ с ситемой ОДК | 2019 | 2023 | 67 067,63 | 1 996,31 | 21 808,27 | 12 141,91 | 12 903,69 | 18 217,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной по ул.С.Перовской от ТК-4003 до ТК-4015 | Снижения уровня износа оборудования, повышение его надежности | тепловые сети в р-не ул. Гагарина | тип изоляции | тип | труба сталь-минеральная вата | труба сталь -ППУ с ситемой ОДК | 2019 | 2021 | 22 193,44 | 1 019,79 | 11 568,65 | 9 605,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной "Сельхозтехника" от ТК-1001 до ТК-1011 | Снижения уровня износа оборудования, повышение его надежности | тепловые сети в р-не ул. Механизации - Коминтерна | тип изоляции | тип | труба сталь-минеральная вата | труба сталь -ППУ с ситемой ОДК | 2027 | 2028 | 29 053,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 783,76 | 16 269,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Реконструкция магистральных тепловых сетей от "ОДК Сатурн" до ЦТП Рапова | Снижения уровня износа оборудования, повышение его надежности | тепловые сети в р-не ул. Рапова | тип изоляции | тип | труба сталь-минеральная вата | труба сталь -ППУ с ситемой ОДК | 2024 | 2024 | 11 748,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 748,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Автоматизация режимов теплоснабжения на ЦТП по ул. Целинной. | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул.Целинная. | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 47 718 | 46 419 | 2019 | 2019 | 568,22 | 568,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции ул.Рапова, 15 | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул.Рапова, 15 | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 53 892 | 48 454 | 2019 | 2019 | 270,96 | 270,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции на ул.Плеханова, 30 | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул.Плеханова, 30 | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 33 733 | 30 311 | 2019 | 2019 | 568,22 | 568,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции на ул.Плеханова, 33 | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул.Плеханова, 33 | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | 0 | 34 147 | 28 995 | 2019 | 2019 | 561,09 | 561,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции на ул.Плеханова, 38 | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул.Плеханова, 38 | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 34 147 | 28 995 | 2019 | 2019 | 589,53 | 589,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции на ул.Плеханова, 34 | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул.Плеханова, 34 | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 29 707 | 26 476 | 2019 | 2019 | 589,53 | 589,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции на ул.Кирова, 30 | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул.Кирова, 30 | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 102 643 | 92 258 | 2019 | 2019 | 624,09 | 624,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции на ул.Чкалова, 69 | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул.Чкалова, 69 | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 63 781 | 57 354 | 2019 | 2019 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции на ул.Кольцова, 3 | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул.Кольцова, 3 | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 37 125 | 30 772 | 2019 | 2019 | 270,96 | 270,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции на ул. Карякинская, 106 | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул. Карякинская, 106 | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 14 011 | 12 561 | 2019 | 2019 | 561,09 | 561,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции на ул. Карякинская, 88 | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул. Карякинская, 88 | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 12 501 | 11 202 | 2019 | 2019 | 561,09 | 561,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции на ул. Фурманова, 17 | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул. Фурманова, 17 | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 111 888 | 99 252 | 2019 | 2019 | 620,93 | 620,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Автоматизция режимов работы насосной станции ул. Фурманова,9 | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул. Фурманова, 9 | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 117 070 | 105 315 | 2019 | 2019 | 686,27 | 686,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Автоматизция режимов работы насосной станции ул. Фурманова,7 | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул. Фурманова, 7 | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 13 080 | 10 871 | 2019 | 2019 | 562,67 | 562,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Автоматизция режимов работы насосной станции ул. Плеханова,41 | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул. Плеханова, 41 | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 12 580 | 11 308 | 2019 | 2019 | 562,67 | 562,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции на ул. Фурманова, 11 | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул. Фурманова, 11 | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 50 040 | 44 988 | 2019 | 2019 | 667,75 | 667,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции на ул. Моторостроителей, 9 | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул. Моторостроителей, 9 | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 50 040 | 44 988 | 2019 | 2019 | 686,27 | 686,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции на ул. Моторостроителей, 21 | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул. Моторостроителей,21 | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 50 040 | 44 988 | 2019 | 2019 | 623,55 | 623,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Автоматизация режимов теплоснабжения на насосной станции на ул. Луначарского,21 | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии | г.Рыбинск, ул. Луначарского,21 | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии | кВт*ч | 50 040 | 44 988 | 2019 | 2019 | 620,93 | 620,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Автоматизация режимов теплоснабжения на ЦТП на ул. Радищева, 36 | Повышение уровня автоматизации оборудования с целью снижения расходов потребления электроэнергии, снижение издержек за счет исключения персонала из процесса работы насосной | г.Рыбинск, ул.Радищева,36 | Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии, снижение затрат на содержание персонала | кВт*ч тыс.руб. | 401202 905 | 381141 0 | 2020 | 2020 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Режимная наладка тепловых сетей районов Центральный, Западный, Переборский , замена насосов и другого теплоэнергетического оборудования, определенного наладкой | Вывод из эксплуатации котельной "Бабушкина", снижение расхода топлива, электроэнергии котельными и ЦТП, затрат на покупную тепловую энергию и по ФОТ. | г.Рыбинск, Центральный , Западный , Переборский районы | Снижение потребления электроэнергии , природного газа, затрат на покупную тепловую энергию | тыс.Гкал тыс.м3 кВт*ч тыс.руб. | 543,079 63120,61 10605790 7642 | 529,032 61226,99 9014250 0 | 2020 | 2024 | 19 440,00 | 0,00 | 7 686,03 | 4 669,01 | 3 236,49 | 3 342,17 | 506,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |