ПЛАН-ГРАФИК

работы котельных городского округа город Рыбинск

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п / п | Обслуживающая организация (теплоснабжающая) | Дата проведения гидравлических испытаний отопление и ГВС | Дата подачи ГВС | Сроки проведения ежегодного планово-профилактического ремонта с отключением ГВС | Дата подачи ГВС | Дата проведения гидравлических испытаний отопление | Дата подачи ГВС |
| 1 | Тепловые сети от котельной "Веретье" | 12.05.2020 - 14.05.2020 | 15.05.2020 | 20.05.2020-28.05.2020 | 29.05.2020 | 17.08.2020-18.08.2020 | 19.08.2020 |
| 2 | Тепловые сети от котельной "Бабушкина" | 12.05.2020 - 14.05.2020 | 15.05.2020 | 20.05.2020-28.05.2020\* | 29.05.2020 | 17.08.2020-18.08.2020 | 19.08.2020 |
| 3 | Тепловые сети от котельной "Стоялая" | 12.05.2020 - 14.05.2020 | - | 06.05.2020-26.09.2020 | - | 18.08.2020-20.08.2020 | - |
| 4 | Тепловые сети от котельной "С.Перовская" и бойлерной на ул. Щепкина | 12.05.2020 - 14.05.2020 | - | 06.05.2020-26.09.2020 29.06.2020 - 09.07.2020 | 27.09.2020 10.07.2020 | 18.08.2020-20.08.2020 - | - |

по горячему водоснабжению в межотопительный период 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Тепловые сети от котельной "Мариевка" | 14.05.2020 | 15.05.2020 | 07.07.2020-19.07.2020 | 20.07.2020 | - | - |
| 6 | Тепловые сети от котельной "Призма" | 18.05.2020-20.05.2020 | 21.05.2020 | 29.06.2020-09.07.2020 | 10.07.2020 | 19.08.2020-21.08.2020 | - |
| 7 | Тепловые сети от котельной "Тема" | 18.05.2020-20.05.2020 | 21.05.2020 | 29.06.2020-09.07.2020 | 10.07.2020 | 19.08.2020-21.08.2020 | - |
| 8 | Тепловые сети от котельной "Школа- интернат" | 22.06.2020 | 01.09.2020 | 22.06.2020- 31.08.2020 | 01.09.2020 | - | - |
| 9 | Тепловые сети от котельной "Слип" | 19.05.2020-21.05.2020 | 22.05.2020 | 03.08.2020-13.08.2020 | 14.08.2020 | 25.08.2020-27.08.2020 | - |
| 10 | Тепловые сети от котельной "Магма" | 18.05.2020-20.05.2020 | 21.05.2020 | 13.07.2020-23.07.2020\*\* | 24.07.2020 | 24.08.2020-26.08.2020 | - |
| 11 | Тепловые сети от котельной "Сельхозтехника" | 12.05.2020-14.05.2020 | 15.05.2020 | 03.08.2020-13.08.2020 | 14.08.2020 | 26.08.2020-28.08.2020 | - |
| 12 | Тепловые сети от котельной "ГЭС" | 19.05.2020-21.05.2020 | 22.05.2020 | 25.05.2020-04.06.2020 | 05.06.2020 | 19.08.2020-21.08.2020 | - |
| 13 | Тепловые сети от котельной "Полиграф" | 18.05.2020-20.05.2020 | 21.05.2020 | 13.07.2020-23.07.2020 | 24.07.2020 | 24.08.2020-26.08.2020 | - |
| 14 | Тепловые сети от котельной "Военная база" | 12.05.2020-14.05.2020 | 15.05.2020 | 15.06.2020-23.06.2020 | 24.06.2020 | 26.08.2020 -  27.08.2020 \*\*\* | 28.08.2020 |
| 15 | Тепловые сети от котельной "Переборы" | 12.05.2020-14.05.2020 | 15.05.2020 | 03.08.2020-11.08.2020 | 14.08.2020 | 12.08.2020-13.08.2020 | 14.08.2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Тепловые сети от котельной "Волжский" | 18.05.2020-20.05.2020 | 21.05.2020 | 13.07.2020-21.07.2020 | 22.07.2020 | 25.08.2020-26.08.2020 | 27.08.2020 |
| 17 | Тепловые сети от котельной "Поток" | 12.05.2020-14.05.2020 | 15.05.2020 | 15.06.2020-25.06.2020 | 26.06.2020 | 17.08.2020-19.08.2020 | - |
| 18 | Тепловые сети от котельной "Рыбинсккорм" | 14.05.2020 | - | 06.05.2020-26.09.2020 | - | - | - |
| 19 | Тепловые сети от котельной "Элеватор" | 14.05.2020 | - | 06.05.2020-26.09.2020 | - | - | - |
| 20 | Тепловые сети до ЦТП ул. Радищева от котельной "Сатурн" | 01.06.2020 | 08.06.2020 | 01.06.2020-07.06.2020 20.07.2020-26.07.2020 | 08.06.2020 27.07.2020 | - | - |
| 21 | Тепловые сети до ЦТП ул. Чкалова от котельной "Сатурн" | 01.06.2020 | 08.06.2020 | 01.06.2020-07.06.2020 20.07.2020-26.07.2020 | 08.06.2020 27.07.2020 | - | - |
| 22 | Тепловые сети от ЦТП ул.Радищева котельная " Сатурн" (направление ул. Димитрова) | 01.06.2020 | 08.06.2020 | 01.06.2020-07.06.2020 20.07.2020-26.07.2020 | 08.06.2020 27.07.2020 | - | - |
| 23 | Тепловые сети от котельной "Сатурн" направление ул.Авиационная | 20.07.2020 | 27.07.2020 | 01.06.2020-07.06.2020 20.07.2020-26.07.2020 | 08.06.2020 27.07.2020 | - | - |
| 22 | Тепловые сети от котельной "Сатурн" направление ул. Фурманова | 20.07.2020 | 27.07.2020 | 01.06.2020-07.06.2020 20.07.2020-26.07.2020 | 08.06.2020 27.07.2020 | - | - |
| 23 | Тепловые сети от котельной "Сатурн" направление ул. Рапова | 20.07.2020 | 27.07.2020 | 01.06.2020-07.06.2020 20.07.2020-26.07.2020 | 08.06.2020 27.07.2020 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Тепловые сети от котельной "Сатурн" направление ул. Танкистов | 20.07.2020 | 27.07.2020 | 01.06.2020-07.06.2020 20.07.2020-26.07.2020 | 08.06.2020 27.07.2020 | - | - |
| 25 | Тепловые сети от котельной "Сатурн" направление ул. Л.Чайкиной | 20.07.2020 | 27.07.2020 | 01.06.2020-07.06.2020 20.07.2020-26.07.2020 | 08.06.2020 27.07.2020 | - | - |
| 26 | Тепловые сети от котельной "Сатурн" направление ул. З.Космодемьянской | 20.07.2020 | 27.07.2020 | 01.06.2020-07.06.2020 20.07.2020-26.07.2020 | 08.06.2020 27.07.2020 | - | - |
| 27 | Тепловые сети от котельной "Ягутка" | 14.05.2020 | 15.05.2020 | 16.06.2020-28.06.2020 | 29.06.2020 | - | - |
| 28 | Тепловые сети от котельной ООО «Мясопродукт» | 13.05.2020 | 14.05.2020 | 01.07.2020-14.07.2020 | 15.07.2020 | - | - |
| 29 | Тепловые сети от котельной "Нефтебаза" | 13.05.2020 | 14.05.2020 | 19.05.2020 -31.05.2020 | 01.06.2020 | 17.08.2020-19.08.2020 | - |
| 30 | Тепловые сети от котельной "Воентелеком" | 13.05.2020 | 14.05.2020 | 06.07.2020-19.07.2020 | 20.07.2020 | 18.08.2020 | 18.08.2020 |
| 31 | Тепловые сети от котельной "ФКУ СИЗО-2" | 13.05.2020 | 14.05.2020 | 06.07.2020-19.07.2020 | 20.07.2020 | - | - |
| 32 | ООО "Раскат - РОС" бойлерная по ул. Гагарина,35 (без тепловых сетей) | - | - | 13.07.2020-26.07.2020 | 27.07.2020 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Котельная Психбольница (без тепловых сетей) | - | - | 01.08.2020-14.08.2020 | 15.08.2020 | - | - |
| 34 | Котельная СОШ №16 (без тепловых сетей) | - | - | 06.05.2020-26.09.2020 | - | - | - |

Примечание:

\* - перевод нагрузок по ГВС с котельной Бабушкина на котельную Веретье в летний период

\*\* - перевод нагрузок по ГВС с котельной Магма на котельную Полиграф в летний период

\*\*\* - проведение гидравлических испытаний с отключением ГВС